Anketin yapıldığı tarih : ..……/.……./2019

(Tesis/Firma adı:…………..……………………………………………………………)                              İmza/Kaşe

| Lütfen Ankete Başlamadan Önce Aşağıdaki İstenen Bilgileri Doldurunuz. |  |
| --- | --- |
| Şirketin Adı |  |
| Katılımcının Adı |  |
| Görevi |  |
| Telefon No | Tel. no._ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ Cep Tel : _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ Faks: _ _ _ / _ _ _ _ _ _ |
| E-Posta | ………………………………………………………..........@……………………………………………………….......... |
| Tarih | _ _ / _ _ / _ _ _ _ |

AÇIKLAMALAR

- Bu anket formu, “Belirli Sektörlerde Temiz Üretim Uygulamaları Projesi (:BESTÜ)” kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı) adına hazırlanmıştır.

- Bu anket formu proje kapsamındaki: (i) tekstil ve deri işleme sektörlerinin mevcut durumunun ortaya konması, (ii) söz konusu sektörlerde Mevcut En İyi Teknik’lerin (MET’lerin) uygulanabilirliğinin belirlenmesi, (iii) MET’leri içeren prosesler ve/veya tesisler için yatırım maliyetlerinin tespit edilmesi, (iv) MET’leri içeren proseslerin uygulanması için ihtiyaç duyulan zamanın belirlenmesi, (v) MET Sonuç Dokümanlarında belirtilmiş olan zorunlu MET’lerin söz konusu sektörler tarafından karşılanma durumunun ortaya konması amacıyla kullanılacaktır. Verilecek bilgi ve belgeler bu amaç dışında herhangi bir yerde kullanılmayacak ve üçüncü şahıs veya kurumlarla paylaşılmayacaktır.

- Bu anket formunda istenilen bilgiler asgari bilgiler olup belirtilen hususları destekleyici her türlü ayrıntılı tablo, rapor, belge, doküman vb. ankete eklenmesi rica olunur.

- Anket formunda cevap için ayrılan alanın yetersiz kaldığı durumlarda cevapların boş bir kağıda yazılarak ankete eklenmesi rica olunur.

- Anket formlarının her bir bölümünün tesis içerisinde o bölümden sorumlu, prosese hakim, alanında uzman kişi ve kişiler tarafından birlikte doldurulması ve ankette yer alan uygulama süreçlerinde yönetimin bakış açısının esas alınması önemlidir.

- Sorularınız için iletişim bilgisi: Anket formuyla ilgili bilgi paylaşımı ve sorularınız için Prof. Dr. Mehmet KİTİŞ ve Doç. Dr. Emrah Öztürk (Tel: 0546 871 9750 ve E-posta: emrahozturktr@gmail.com) ile iletişime geçebilirsiniz. Anket çalışmasını yapacak proje çalışanları; Prof.Dr. Mehmet KİTİŞ, Doç.Dr. Emrah ÖZTÜRK, Çevre Mühendisi Alperen KIR, Çevre Mühendisi Mehmet Eren YAMAN.

Bölüm A: Üretim Tesisine İlişkin Genel Bilgiler

| - Tesis Adı / Unvanı: |  | Şehir: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| - Tesisiniz aşağıdaki endüstriyel organizasyonlardan birinde bulunuyor mu? |  |
| --- | --- |
| Organize Sanayi Bölgesi |  |
| İş Kümesi |  |
| Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TeknoPark) |  |
| Serbest Bölge |  |
| Münferit/Tekil |  |
| Diğer |  |
| Lütfen belirtiniz |  |

| - Tesisinizin kuruluş yılı |  |
| --- | --- |

| - Tesisinizin toplam çalışan sayısı | kişi |
| --- | --- |
| - Tesisinizin faaliyette bulunduğu sektör kodunu belirtiniz | NACE _ _ . _ _ . _ _ NACE _ _ . _ _ . _ _ NACE _ _ . _ _ . _ _ |
| - Tabi olduğunuz Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği tablo numarasını belirtiniz |  |

Aşağıdaki bölümlerde işletmenizde uygulanabilecek mevcut en iyi teknik (MET) uygulamalarına ilişkin sorular sorulmaktadır. İlk olarak her MET’in tesisinizde halen uygulanmakta olup olmadığı (Bakınız uygulama durumu sütunu), eğer uygulanmıyorsa, uygulanma şansı olup olmadığı (uygulanabilirlik sütunu), uygulanabilmesi için yatırım ihtiyacının ne kadar olduğu ve bu yatırımın gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyacağınız süre sorulmaktadır. Bu soruları tesisinizin mevcut durumunu göz önünde bulundurarak yanıtlayınız.

| A.7. Tesisinizde genel önlemlere ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mevcut En İyi Teknikler (MET) | Zorunluluk | Uygulama Durumu | Uygulanabilirlik | Maliyet (Euro) | Süre | Öncelik Puanıa |
| Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) kurulması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Çevre konusunda bilinçlendirmeye yönelik eğitim programlarına yer verilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Tüm madde girdilerini ve çıktılarını gösteren, kütle dengelerine dayalı yıllık atık ve emisyon envanter raporlarının hazırlanması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Üretim prosesine ilişkin tüm girdi ve çıktıları (hammadde, kimyasal, enerji, su, ürün, atıksu, hava emisyonları, çamur, katı atık, tehlikeli atık ve yan ürün) miktar ve nitelikleri açısından izlenmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Bakım ve temizlik faaliyetlerinde daha iyi uygulamaların benimsenmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Çalışanların bilinçlendirilmesi ve teknik altyapının güçlendirilmesine yönelik teknik eğitimlerin düzenlenmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Makine, cihaz ve ekipmanların seçiminde kaynak verimliliği sağlayan makine seçiminin göz önünde bulundurulması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Önleyici bakım-onarım programları ya da prosedürlerinin geliştirilmesi ve etkin şekilde kullanımı | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Prosesler bazında su, enerji vb. tüketimlerin izlenmesi için izleme ekipmanı (sayaçlar gibi) eksikliklerinin tamamlanması ve etkin kullanılan manuel izleme prosedürlerinin oluşturulması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kaynak kullanımları ve çevresel performansların artırılabilmesi için iyileştirme alanlarının belirlenebilmesi ve işletmenin üretim reflekslerinin geliştirilmesi amacıyla proses bazlı izleme sistemlerinin kullanılması ve/veya periyodik olarak temiz üretim-verimlilik etüt çalışmalarının yapılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Sektörle ilgili yeni teknolojiler ve gelişmelerin takip edilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Verimlilik ve/veya sürdürülebilirlik birimi kurulması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Tesis özelinde bir temiz üretim politikasını yerleştirmek üzere gerekli prosedürlerin hazırlanması ve etkin kullanımı | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Sürekli gelişme için yıllık verimlilik ve sürdürülebilirlik hedeflerinin belirlenmesi ve izlenmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Reprosesler, kayıplar ve verimsizliklerin izlenmesi için gerekli prosedürlerin oluşturulması (neden ve sonuçların birlikte değerlendirilmesi) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Tesiste tüm üretim proseslerinde tüm su ve diğer girdilerin kullanım noktalarının belirlenmesi, izlenmesi, tüketimlerin kaydedilmesi, karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi ve raporlanması. Bu bilgilerin çevre yönetim sistemine adapte edilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Üretimde zaman optimizasyonunun uygulanması, tüm işlemlerin en kısa sürede bitecek şekilde düzenlenmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| aBu tabloda zorunlu olmayan MET için, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5:çok önemli) |  |  |  |  |  |  |

Bölüm B: Üretilen Ürünler ve Miktarları

| B.1. Tesisinizin NACE kodlarına göre fiili üretim kapasitelerini yazınız. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NACE Kodu | Üretilen Ürünler | (2016) (ton/yıl) | (2017) (ton/yıl) | (2018) (ton/yıl) |
| _ _ . _ _ . _ _ |  |  |  |  |
| _ _ . _ _ . _ _ |  |  |  |  |
| _ _ . _ _ . _ _ |  |  |  |  |
| _ _ . _ _ . _ _ |  |  |  |  |
| _ _ . _ _ . _ _ |  |  |  |  |

B.2. Lütfen tesisinize ait son kapasite raporunuzu paylaşınız (Örneğin 2017 ya da 2018 yılı kapasite raporu)

☐ Paylaşıldı ☐ Paylaşılmadı

| B.3. Tesisinizde kullanılan temel ham madde türünü işaretleyiniz. |  |
| --- | --- |
| ☐ Pamuk elyafı ☐ Pamuk ipliği ☐ Pamuklu dokuma kumaş ☐ Pamuklu örme kumaş ☐ Diğer |  |
| Lütfen belirtiniz |  |

| B.4. Tesisinizde temin edilen ham tekstil materyalli miktarını lütfen belirtiniz. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tekstil materyali | Yıllık hammadde miktarı (2016) (ton/yıl) | Yıllık hammadde miktarı (2017) (ton/yıl) | Yıllık hammadde miktarı (2018) (ton/yıl) | Yıllık ortalama hammadde miktarı (ton/yıl) |

Aşağıdaki bölümlerde işletmenizde uygulanabilecek mevcut en iyi teknik (MET) uygulamalarına ilişkin sorular sorulmaktadır. İlk olarak her MET’in tesisinizde halen uygulanmakta olup olmadığı (Bakınız uygulama durumu sütunu), eğer uygulanmıyorsa, uygulanma şansı olup olmadığı (uygulanabilirlik sütunu), uygulanabilmesi için yatırım ihtiyacının ne kadar olduğu ve bu yatırımın gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyacağınız süre sorulmaktadır. Bu soruları tesisinizin mevcut durumunu göz önünde bulundurarak yanıtlayınız.

| B.5. Tesisinizde hammadde kullanımına ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mevcut En İyi Teknikler (MET) | Zorunluluk Durumu | Uygulama Durumu | Uygulanabilirlik | Maliyet (Euro) | Süre | Öncelik puanıa |
| Kullanılan elyaf hammaddelerinin seçiminde; üretim proseslerinde hammadde olarak kullanılan pamuğun daha önce geçirdiği üretim aşamalarında ortaya çıkan çevresel etkilerinin dikkate alınması ve en az çevresel etkiye sahip olanın tercih edilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Hammadde seçiminde tedarikçi denetimi sağlayan prosedürlerin oluşturulması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Hammaddelerin depolanmasında ve saklanmasında uygun şartların sağlanması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Hammaddelerin ürüne dönüştüğü üretim proseslerinde hammadde kayıplarının izlenmesi ve hammadde kayıplarına karşı önlemler alınması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Hammadde ve kimyasalların seçiminde kaynak verimliliği sağlayabilecek (üretim performansını artıracak, ürün özelliklerini iyileştirecek) maddelerin tercih edilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| aBu tabloda zorunlu olmayan MET için, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5:çok önemli) |  |  |  |  |  |  |

Bölüm C: Kimyasal Kullanımı

| C.1. Tesisinizde kullanılan boyarmadde türlerini lütfen belirtiniz. |  |
| --- | --- |
| ☐ Metal kompleks ☐ Reaktif ☐ Dispers ☐ Pigment ☐ Asit ☐ Diğer |  |
| Lütfen belirtiniz |  |

| C.2. Tesisinizde kullanılan boyarmaddelerin yıllık tüketimlerini belirtiniz. (Kimyasal stokları hariç) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Boyarmaddeler | Yıllık boyarmadde tüketimi (2016) (ton/yıl) | Yıllık boyarmadde tüketimi (2017) (ton/yıl) | Yıllık boyarmadde tüketimi (2018) (ton/yıl) | Ortalama yıllık boyarmadde tüketimi (ton/yıl) |
| Metal kompleks |  |  |  |  |
| Reaktif |  |  |  |  |
| Dispers |  |  |  |  |
| Pigment |  |  |  |  |
| Asit |  |  |  |  |
| Diğer |  |  |  |  |

| C.3. Tesisinizde üretim proseslerinde kullanılan yardımcı kimyasallar ve miktarlarını lütfen belirtiniz? (Kimyasal stokları hariç) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yardımcı kimyasallar | Yıllık yardımcı kimyasal tüketimi (2016) (ton/yıl) | Yıllık yardımcı kimyasal tüketimi (2017) (ton/yıl) | Yıllık yardımcı kimyasal tüketimi (2018) (ton/yıl) | Ortalama yıllık yardımcı kimyasal tüketimi (ton/yıl) |
| Dispergatör |  |  |  |  |
| Islatıcılar |  |  |  |  |
| Egalize maddeleri |  |  |  |  |
| Tuz |  |  |  |  |
| Köpük kesiciler |  |  |  |  |
| Migrasyon önleyiciler |  |  |  |  |
| Taşıyıcılar |  |  |  |  |
| Üre |  |  |  |  |
| Binderler |  |  |  |  |
| Kırık önleyiciler |  |  |  |  |
| Emilgatörler |  |  |  |  |
| Fiksatörler |  |  |  |  |
| İyon tutucular |  |  |  |  |
| Stabilizatörler |  |  |  |  |
| Yıkama ajanları |  |  |  |  |
| Yüzey aktif maddeler (sabun) |  |  |  |  |
| Yumuşatıcılar |  |  |  |  |
| Ağartıcılar/beyazlatıcılar |  |  |  |  |
| Enzim |  |  |  |  |
| Asit |  |  |  |  |
| Kostik |  |  |  |  |

| C.4. Tesisinizde üretim proseslerinde kullanılan toplam boyarmadde ve yardımcı kimyasal miktarlarını lütfen belirtiniz? (Kimyasal stokları hariç) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kimyasal türü | Yıllık kimyasal tüketimi (2016) (ton/yıl) | Yıllık kimyasal tüketimi (2017) (ton/yıl) | Yıllık kimyasal tüketimi (2018) (ton/yıl) | Ortalama yıllık kimyasal tüketimi (ton/yıl) |
| Boyarmadde |  |  |  |  |
| Yardımcı kimyasal |  |  |  |  |

| C.5. Tesisinizde kullanılan tehlikeli/zararlı kimyasallarla ilgili olarak lütfen aşağıda istenen bilgileri veriniz. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kimyasalın/bileşiğin adı | CAS numarası (kimyasal kayıt numarası) | Tüketim miktarı (ton/yıl) |

Aşağıdaki bölümlerde işletmenizde uygulanabilecek mevcut en iyi teknik (MET) uygulamalarına ilişkin sorular sorulmaktadır. İlk olarak her MET’in tesisinizde halen uygulanmakta olup olmadığı (Bakınız uygulama durumu sütunu), eğer uygulanmıyorsa, uygulanma şansı olup olmadığı (uygulanabilirlik sütunu), uygulanabilmesi için yatırım ihtiyacının ne kadar olduğu ve bu yatırımın gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyacağınız süre sorulmaktadır. Bu soruları tesisinizin mevcut durumunu göz önünde bulundurarak yanıtlayınız.

| C.6. Tesisinizde kimyasal kullanımına ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mevcut En İyi Teknikler (MET) | Zorunluluk Durumu | Uygulama Durumu | Uygulanabilirlik | Maliyet (Euro) | Süre | Öncelik Puanıa |
| Çevresel etkileri göz önüne alarak, üretimde uygulanan reçetelerin optimize edilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Tüm kimyasal maddeleri, Madde Güvenlik Veri Kılavuzlarında (MGBF/MSDS) verilen talimatlara göre saklanması ve depolanması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Tüm kimyasal dökülmelerine engel olunması, dökülme gerçekleştiyse sahanın kontrol altına alınması ve temizlenmesi, kimyasal döküntülerinin alıcı ortama ve kanalizasyon sistemine karışmasının engellenmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kimyasalların dozlanmasında (boyalar hariç) otomatik dozlama ve dağıtım sistemleri kurulması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kimyasalların seçimi ve kullanımında kimyasal kullanılmaksızın üretimin mümkün olduğu durumlarda, kimyasal kullanılmaması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kimyasalların seçimi ve kullanımında kimyasal kullanımının şart olduğu durumlarda, en az risk taşıyan kimyasalın kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kimyasalların seçimi ve kullanımında yüzey aktif madde kullanımında; alkilfenol etoksilatlar ve diğer tehlikeli maddeler yerine, biyolojik olarak kolay ayrışabilir yüzey aktif maddelerin kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kompleks oluşturucu madde kullanımında özellikle ön terbiye ve boyama işlemlerinde yumuşak su kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kompleks oluşturucu madde kullanımında özellikle ön terbiye ve boyama işlemlerinde ağartmadan önce kumaştan demirin uzaklaştırılmasına yönelik olarak kuru proses uygulanması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kompleks oluşturucu madde kullanımında özellikle ön terbiye ve boyama işlemlerinde asidik demineralizasyon veya tehlikeli olmayan indirgen maddeler aracılığı ile kumaştan demir giderilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Hidrojen peroksitin optimum şartlar altında uygulanması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Biyolojik olarak kolay ayrışabilir kompleks oluşturucu maddelerin kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Köpük önleyici madde kullanımının azaltılması/önlenmesi için flottenin kumaş hareketi ile çalkalanmadığı yerlerde flottesiz air-jetlerin kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Köpük önleyici madde kullanımının azaltılması/önlenmesi için banyo içeriğinin tekrar kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Köpük önleyici madde kullanımında biyolojik olarak kolay ayrışabilir ve mineral yağ içermeyen köpük önleyici maddelerin kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kimyasalların seçiminde mikrokirleticilerin kontrolünü de içeren kimyasal envanter ve kimyasal değişimi çalışmalarının yapılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Mineral yağ içeren konvansiyonel preparasyon katkı maddelerine alternatif olarak; polieter/polyester yada polieter/polikarbonatlar, özel poliol ester ve özel sterik engelli yağ asit esterlerinin kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Emisyon faktörünü, tekstil son terbiyesinden kaynaklanan hava emisyonlarını kontrol etmek ve önlemek için bir sistem olarak kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Tekstil son terbiyesinde substrat bazlı emisyon faktörlerinin düzenli olarak (yılda en az bir kere) ve özellikle yeni bir tarif kullanılmadan veya mevcut bir tarifin değişen bileşiklerinin kullanılmasından önce hesaplanması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Finisaj yardımcı kimyasallarından kaynaklı emisyonları azaltmak için; dimetiloldihidroksieten, silikon bazlı köpük önleyiciler, emisyon potansiyeli daha düşük olan yüzey aktif maddeler, doğal veya sentetik polimerlere dayalı dolgu maddeleri ve sertleştiriciler, silisik asit bazlı kaymazlık ajanlarının kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kimya laboratuvarı (reçete hazırlama) ve boyahane koordinasyonun en üst seviyede sağlanması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Reçete hazırlama sisteminde gerekli prosedürlerin gözden geçirilmesi ve uygulamadaki reproses oranlarının göz önünde bulundurularak revizyon yapılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Reçetelerin hazırlanmasında uygun olan renk kombinasyonlarının elde edilebilmesi için mümkün olduğunca en üst seviyede proseslerin simüle edilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Asidik ve bazik proseslerde pH kontrol metotlarının etkin şekilde kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Üretim proseslerinde sıcaklık ve pH gibi kritik parametrelerin belirlenmesi, optimize edilmesi ve izlenmesiyle reproseslerin azaltılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kimyasal reçetelerinin hazırlanmasında otomatik/akıllı otomatik/hassas sistemlerin kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kimyasalların hazırlanmasında otomatik mutfakların kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| aBu tabloda zorunlu olmayan MET için, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5:çok önemli) |  |  |  |  |  |  |

Bölüm D: Su Kaynakları ve Temini

| D.1. Tesisinizde ihtiyaç duyulan suyu hangi su kaynaklarından temin etmektesiniz? Su kaynağı birden fazla ise lütfen belirtiniz. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ Tesise ait kuyulardan | ☐ OSB tarafından | ☐ Belediye içme suyu şebekesinden | ☐ Tesise tahsis edilen yüzeysel su kaynaklarından (baraj, göl, nehir, dere) | ☐ Tesise tahsis edilen diğer su kaynakları |
| Lütfen belirtiniz |  |  |  |  |

| D.2. Tesisinize temin edilen toplam su miktarı belirtiniz. Lütfen aşağıdaki tabloyu doldurunuz. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Su kaynağı/kaynakları | Yıllık su temini miktarı (2016) (m3/yıl) | Yıllık su temini miktarı (2017) (m3/yıl) | Yıllık su temini miktarı (2018) (m3/yıl) | Yıllık ortalama su temini miktarı (m3/yıl) |
| Tesise ait kuyulardan |  |  |  |  |
| OSB’den temin edilen su |  |  |  |  |
| Belediye içmesuyu şebekesinden |  |  |  |  |
| Tesise tahsis edilen yüzeysel su kaynaklarından (baraj, göl, nehir, dere) |  |  |  |  |
| Tesise tahsis edilen diğer su kaynakları |  |  |  |  |
| Diğer (…………………………………………………..) |  |  |  |  |
| *Eğer son üç yıllık su miktarlarına ait veriler bulunmuyor ise son sütunda bulunan “yıllık ortalama su temini miktarlarını” tipik değerler vererek belirtiniz. |  |  |  |  |

| D.3. Tesisinizdeki her bir su kullanım noktası için gerekli hamsu kalitesi/standartları bulunuyor mu? |  |
| --- | --- |
| ☐ Evet ☐ Hayır |  |
| Lütfen belirtiniz |  |
| Proses | Gerekli su kalitesi |

| D.4. Tesisinize temin edilen suyu hangi alanlarda kullanıyorsunuz? |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kullanım alanı | Tesise ait kuyulardan | OSB’den temin edilen su | Belediye içmesuyu şebekesinden | Tesise tahsis edilen yüzeysel su kaynaklarından (baraj, göl, nehir, dere) | Tesise tahsis edilen diğer su kaynakları |
| Proses suyu | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Kimyasal besleme sistemi | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Sanitasyon | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Soğutma kulesi tamamlama suyu | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Kazan tamamlama suyu | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Kapalı devre tamamlama suyu | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Pompa salmastra suyu | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Tesis ve ekipman temizliği | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Proses yıkama ve durulama suyu | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Atıksu arıtma tesisi servis suyu | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Araç yıkama suyu | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Tesis içi yeşil alan sulama | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Yangın hidrantları | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Su yumuşatmada/proses suyu hazırlamada kullanım (örneğin, filtre geri yıkama suları, rejenerasyon suyu hazırlama, membran modülleri için kimyasal temizlik solüsyonu hazırlama) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Evsel kullanım | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Diğer ……………………………………………………………………. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| *Tabloda sıralanan alanlar dışında kullanım alanları mevcutsa lütfen yeni satır ekleyerek belirtiniz. |  |  |  |  |  |

Bölüm E: Su Kullanımı

| E.1. Tesisinizde su tarifesi uygulanmasında sayaç değerleri esas alınıyor ise sayaç okuma sıklığını belirtiniz. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ Anlık | ☐ Günlük | ☐ Aylık | ☐ Yıllık | ☐ Diğer |
| Lütfen belirtiniz |  |  |  |  |

| E.2. Tesisinizde su tarifesi uygulamasının türünü belirtiniz. |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ Kullanım miktarına göre kademesiz fiyatlandırma (sabit birim fiyat) | ☐ Kullanım miktarına göre kademeli fiyatlandırma | ☐ Diğer |
| Lütfen belirtiniz |  |  |

| E.3. Tesisinizin temin ettiği hamsu bedellerini lütfen belirtiniz. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kademeli fiyatlandırma |  |  |  |  |  |  |  |
| Su kaynağı | Minimum miktar | m3’ten | Maksimum miktar |  | m3’e kadar | Birim fiyat | TL/m3 |
| Kaynak 1: |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaynak 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| ya da kademesiz fiyatlandırma |  |  |  |  |  |  |  |
| Su kaynağı | Birim hamsu fiyatı |  |  | Fiyat |  |  | TL/m3 |
| Kaynak 1: |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaynak 2: |  |  |  |  |  |  |  |

| E.4. Atıksu arıtma ve kanalizasyona katılım hizmetleri için ne tür tarife/fiyatlandırma uygulanmaktadır? |  |
| --- | --- |
| Lütfen belirtiniz |  |

| E.5. Tesisinizde üretim prosesleri bazında su tüketimlerini periyodik olarak izliyor musunuz? (Örneğin sayaç, debimetre vb. ile) |  |
| --- | --- |
| ☐ Evet ☐ Hayır ☐ Kısmen |  |
| Eğer cevabınız evet ise su tüketimlerinin izlendiği prosesleri belirtiniz. |  |

| E.6. Tesisinizde su tüketiminin izlenmesinde herhangi bir veri tutma/SCADA sistemi kullanıyor musunuz? |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ Evet | ☐ Hayır | ☐ Diğer |
| Lütfen belirtiniz |  |  |

| E.7. Tesisinizde prosesler bazında su tüketimi verilerini de içeren yıllık değerlendirme raporları hazırlıyor musunuz? |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ Evet | ☐ Hayır | ☐ Diğer |
| Lütfen belirtiniz |  |  |

| E.8. Tesisinizde su kayıplarını izliyor musunuz? |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ Evet | ☐ Hayır | ☐ Diğer |
| Lütfen belirtiniz |  |  |

| E.9. Tesisinizde daha önceden su verimliliğine yönelik bir etüt/analiz çalışması gerçekleştirildi mi? |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ Evet | ☐ Hayır | ☐ Diğer |
| Lütfen belirtiniz |  |  |

| E.10. Üretim prosesleri bazında (özellikle yoğun su tüketilen proseslerde) su tüketimi optimizasyon/minimizasyon çalışmaları gerçekleştirildi mi? |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ Evet | ☐ Hayır | ☐ Diğer |
| Lütfen belirtiniz |  |  |

| E.11. Tesisinizde su tüketiminin azaltılmasına yönelik bir çalışma/uygulama yapıldı mı? Lütfen belirtiniz. |  |
| --- | --- |
| ☐ Evet ☐ Hayır ☐ Kısmen |  |
| Evet ise lütfen belirtiniz |  |
| Tasarruf miktarı (m3/yıl) |  |
| İlk yatırım maliyeti (TL) |  |
| İşletme maliyeti (TL/yıl) |  |
| Planlanan kullanım ömrü (yıl) |  |

Aşağıdaki bölümlerde işletmenizde uygulanabilecek mevcut en iyi teknik (MET) uygulamalarına ilişkin sorular sorulmaktadır. İlk olarak her MET’in tesisinizde halen uygulanmakta olup olmadığı (Bakınız uygulama durumu sütunu), eğer uygulanmıyorsa, uygulanma şansı olup olmadığı (uygulanabilirlik sütunu), uygulanabilmesi için yatırım ihtiyacının ne kadar olduğu ve bu yatırımın gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyacağınız süre sorulmaktadır. Bu soruları tesisinizin mevcut durumunu göz önünde bulundurarak yanıtlayınız.

| E.12. Tesisinizde su kullanımına ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mevcut En İyi Teknikler (MET) | Zorunluluk Durumu | Uygulama Durumu | Uygulanabilirlik | Maliyet (Euro) | Süre | Öncelik Puanıa |
| Su tüketiminin kontrol edilmesi ve prosesler bazında izlenmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Su tüketimlerinin izlenmesi için izleme sistemi kurulması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Sürekli çalışan makinalarda su debisi kontrol cihazları ve otomatik kapatma vanaları kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kesikli çalışan makinalarda, banyo hacmi ve sıcaklığını kontrol etmek için otomatik donanım kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Su israfını engellemek için, üretim prosedürlerinin dokümante edilmiş halde bulundurulması ve çalışanlar tarafından kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Farklı işlemleri tek adımda birleştirme olanaklarının araştırılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kesikli proseslerde, düşük ve çok düşük flotte oranlı makinaların kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Az girdili sürekli proseslerin kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Yıkama veriminin artırılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Soğutma sularının proses suyu olarak (aynı zamanda ısı geri kazanımı da sağlayarak) tekrar kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Ayrık atıksu akımlarının karakterizasyonu ile su/madde geri kazanım ve tekrar kullanım imkanlarının değerlendirilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Su kayıplarının önlenmesi için prosedürlerin geliştirilmesi ve etkin şekilde uygulanması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Tesis ve ekipman temizliğinde su verimliliği sağlayacak ekipmanlar kullanarak (su püskürtme başlıkları, sprey püskürtücüler vb.) yıkama verimliliğinin artırılması dolayısıyla su tasarrufu ve atıksu miktarlarının azaltılmasının sağlanması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Soğutma sularının ayrı toplanması ve yeniden kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Boyama, yıkama ve yumuşatma proseslerinde proses optimizasyonu çalışmaları yapılarak banyo sayısının azaltılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Boyahane ünitesinde HT boyama makinelerinde hava yastığı sistemi kullanılarak flotte oranlarının düşürülmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Tek seferde doğru boyama tekniklerinin geliştirilmesiyle boyamada ve ard işlemlerde su tasarrufu sağlanması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Su kullanılan üretim prosesleri için gerekli su kalitesi standartlarının belirlenmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| aBu tabloda zorunlu olmayan MET için, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5:çok önemli) |  |  |  |  |  |  |

Bölüm F: Proses Suyu Hazırlama/Arıtma/Şartlandırma Sistemi Bilgileri

| F.1. Üretim proseslerinizde su kalitesi gereksinimlerinizi karşılamak üzere su arıtma/yumuşatma/şartlandırma sistemi kullanıyor musunuz? |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ Evet | ☐ Hayır | ☐ Diğer |
| Lütfen belirtiniz |  |  |

| F.2. Tesisinizde kullandığınız su arıtma/yumuşatma/şartlandırma sistemi türü nedir? |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ İyon değiştirici reçine | ☐ Membran sistemi (örneğin nanofiltrasyon, ters ozmos) | ☐ Diğer |
| Lütfen kullanılan tüm arıtma proseslerini belirtiniz |  |  |

| F.3. Tesisinizde kullanılan su arıtma/yumuşatma/şartlandırma sisteminizde katyonik iyon değiştirici reçineler kullanılıyor ise rejenerasyon sıklıkları nasıl belirlenmektedir? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ Yumuşatılmış su çıkışında on-line sertlik sensörleri kullanılarak | ☐ Reçine tedarikçisinin önerdiği sıklıklarda | ☐ Yumuşatma sistemine giren ve/veya çıkan su debisine bağlı olarak | ☐ Off-line/manuel olarak yumuşatılmış suda sertlik ölçümleriyle | ☐ Diğer |
| Lütfen belirtiniz |  |  |  |  |

| F.4. Tesisinizde kullanılan su arıtma/yumuşatma/şartlandırma sisteminizde iyon değiştirici reçineler kullanılıyor ise rejenerasyon sıklığı nedir? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rejenerasyon sıklığı |  |  | (örneğin her 18 saatte bir kez gibi) |
|  |  |  | (örneğin her X m3 hamsu arıtımında bir kez) |
| Diğer uygulamalarınız var ise belirtiniz |  |  |  |
| Rejenerasyon optimizasyonu yaptınız mı? Lütfen belirtiniz. |  |  |  |

| F.5. Tesisinizde kullanılan su arıtma/yumuşatma/şartlandırma sisteminizle ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız. |  |
| --- | --- |
| Rejenerasyon öncesi ve/veya sonrası durulamalarınız mevcut mu? |  |
| Mevcut ise sürelerini belirtiniz. |  |
| Durulama suyu kaynaklarını yazınız. |  |
| Rejenerasyon solüsyonu hazırlamakta hangi su kaynaklarını kullanıyorsunuz? |  |

| F.6. Tesisinizde kullanılan su arıtma/yumuşatma/şartlandırma sisteminizde iyon değiştirici reçineler kullanılıyor ise rejenerasyon süresini belirtiniz. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rejenerasyon süresi |  | dakika |
| Lütfen belirtiniz |  |  |

| F.7. Tesisinizde kullanılan su arıtma/yumuşatma/şartlandırma sisteminizde iyon değiştirici reçineler kullanılıyor ise her bir rejenerasyonda kullanılan ortalama su miktarını belirtiniz. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rejenerasyon suyu miktarı |  | m3/gün veya m3/her bir rejenerasyon |
| Durulama suyu miktarı |  |  |

| F.8. Tesisinizde ihtiyaç duyulan arıtılmış/yumuşatılmış/şartlandırılmış su miktarı belirtiniz. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Yumuşatma sistemine giren hamsu miktarı |  | m3/yıl |
| Yumuşatılmış proses suyu miktarı |  |  |
| *Son bir veya iki yıllık veriler olabilir |  |  |

| F.9. Tesisinizde oluşan varsa diğer atıksuların nihai bertaraf noktalarını belirtiniz. (Örneğin membran konsantreleri, filtre geri yıkama suları, membran kimyasal temizlik atıksuları vb.). |  |
| --- | --- |
| Atıksu kaynakları | Bertaraf noktaları |

| F.10. Tesisinizde kullanılan su arıtma/yumuşatma/şartlandırma sisteminizin/sistemlerinizin birim arıtma maliyetleri ile ilgili aşağıdaki soruları lütfen cevaplayınız. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Toplam işletme ve bakım maliyetleri |  | TL/m3 |

Bölüm G: Üretim Proseslerinde Su Kullanımı

| G.1. Üretim akım şemasında su kullanımı gerçekleşen prosesler ile ilgili aşağıda istenen bilgileri doldurunuz. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su kullanılan üretim prosesleri | Hamsu/proses suyu (H/P/Diğer) | Ortalama oransal dağılım1 (%) | Toplam su tüketimi (2016) (m3/yıl) | Toplam su tüketimi (2017) (m3/yıl) | Toplam su tüketimi (2018) (m3/yıl) | Ortalama su tüketimi2 (m3/yıl) |
| *Satır eklemeniz gerektiği durumlarda listeye satır ekleyebilirsiniz. 1Ortalama oransal dağılım; eğer son üç yıla ait veriler bulunmuyor ise temsil edici olmak kaydıyla toplam su tüketiminin prosesler bazında ortalama yüzdece dağılımları verilebilir. 2Eğer son üç yıllık su miktarlarına ait veriler bulunmuyor ise son sütunda bulunan “yıllık ortalama su tüketimi miktarlarını” tipik değerler vererek belirtiniz. |  |  |  |  |  |  |

| G.2. Üretim prosesleri dışındaki yardımcı proseslerde (su yumuşatma sistemi, membran modül temizliği, buhar kazanı, soğutma, iklimlendirme vb.) su tüketimi miktarlarını belirtiniz. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su kullanılan yardımcı prosesler | Hamsu/proses suyu (H/P/Diğer) | Ortalama oransal dağılım1 (%) | Toplam su tüketimi (2016) (m3/yıl) | Toplam su tüketimi (2017) (m3/yıl) | Toplam su tüketimi (2018) (m3/yıl) | Ortalama su tüketimi2 (m3/yıl) |
| *Satır eklemeniz gerektiği durumlarda listeye satır ekleyebilirsiniz. 1Ortalama oransal dağılım; eğer son üç yıla ait veriler bulunmuyor ise temsil edici olmak kaydıyla toplam su tüketiminin prosesler bazında ortalama yüzdece dağılımları verilebilir. 2Eğer son üç yıllık su miktarlarına ait veriler bulunmuyor ise son sütunda bulunan “yıllık ortalama su tüketimi miktarlarını” tipik değerler vererek belirtiniz. |  |  |  |  |  |  |
| G.3. Üretim prosesleri ve yardımcı prosesler dışındaki alanlarda (tesis ve ekipman temizliği, tesis içi yeşil alan sulama, evsel kullanım, kazan tamamlama suyu vb.) su tüketimi miktarlarını belirtiniz. |  |  |  |  |  |  |
| Su kullanılan proses ve yardımcı proses dışı alanlar | Hamsu/proses suyu (H/P/Diğer) | Ortalama oransal dağılım1 (%) | Toplam su tüketimi (2016) (m3/yıl) | Toplam su tüketimi (2017) (m3/yıl) | Toplam su tüketimi (2018) (m3/yıl) | Ortalama su tüketimi2 (m3/yıl) |
| *Satır eklemeniz gerektiği durumlarda listeye satır ekleyebilirsiniz. 1Ortalama oransal dağılım; eğer son üç yıla ait veriler bulunmuyor ise temsil edici olmak kaydıyla toplam su tüketiminin prosesler bazında ortalama yüzdece dağılımları verilebilir. 2Eğer son üç yıllık su miktarlarına ait veriler bulunmuyor ise son sütunda bulunan “yıllık ortalama su tüketimi miktarlarını” tipik değerler vererek belirtiniz. |  |  |  |  |  |  |

| G.4. Tesisinizde üretim prosesleri bazında su tüketimlerini periyodik olarak izliyor musunuz? (Örneğin sayaç, debimetre vb. ile) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Evet | ☐ Hayır |  | ☐ Kısmen |
| Eğer cevabınız evet ise su tüketimlerinin izlendiği prosesleri belirtiniz |  |  |  |

Aşağıdaki bölümlerde işletmenizde uygulanabilecek mevcut en iyi teknik (MET) uygulamalarına ilişkin sorular sorulmaktadır. İlk olarak her MET’in tesisinizde halen uygulanmakta olup olmadığı (Bakınız uygulama durumu sütunu), eğer uygulanmıyorsa, uygulanma şansı olup olmadığı (uygulanabilirlik sütunu), uygulanabilmesi için yatırım ihtiyacının ne kadar olduğu ve bu yatırımın gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyacağınız süre sorulmaktadır. Bu soruları tesisinizin mevcut durumunu göz önünde bulundurarak yanıtlayınız.

| G.5. Tesisinizde su kullanımına ve su yumuşatma sistemine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mevcut En İyi Teknikler (MET) | Zorunluluk Durumu | Uygulama Durumu | Uygulanabilirlik | Maliyet (Euro) | Süre | Öncelik Puanıa |
| Su yumuşatma öncesindeki kum filtresi geri yıkama sularının uygun alanlarda yeniden kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| İyon değiştirici reçine sistemi çıkış suyunda (proses suyu-yumuşatılmış) sertlik izleme sensörleri kullanılması ve rejenerasyon sistemine entegre edilerek rejenerasyon süreleri optimize edilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| İyon değiştiricilerin rejenerasyonunda yıkama ve durulama sularının geri kullanımı | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Rejenerasyon sıklıklarının hamsu kalitesine bağlı olarak belirlenmesi ya da rejenerasyon sıklıklarının online sertlik sensörleri kullanılarak belirlenmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Rejenerasyon sonrası durulama sürelerinin optimize edilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Ters ozmos (TO) konsantrelerinin karakterizasyonuna bağlı olarak arıtılmadan geri kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |

Bölüm H: Enerji Temini, Dağıtımı ve Kullanımı

Isıl Enerji (Buhar, Doğalgaz, Kömür vb.) Kullanımı

| H.1. Tesisinizde hangi enerji kaynaklarını kullanmaktasınız? Lütfen belirtiniz. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Kömür | ☐ Doğalgaz |  | ☐ Buhar (OSB’den ya da başka bir üreticiden tedarik yoluyla) |
| Lütfen belirtiniz |  |  |  |

| H.2. Tesisinizde buhar üretimi gerçekleştiriyor musunuz? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Evet ☐ Hayır |  |  |  |
| ☐ Kömürlü buhar kazanında | ☐ Doğalgazlı buhar kazanında |  | ☐ Buhar (OSB’den ya da başka bir üreticiden tedarik yoluyla) |
| Lütfen belirtiniz |  |  |  |

| H.3. Tesisinizde yakıt tüketimi izleniyor mu? |  |
| --- | --- |
| ☐ Evet ☐ Hayır ☐ Kısmen |  |
| Evet ise hangi sıklıkta Lütfen belirtiniz |  |

| H.4. Tesisinizde üretim proseslerinde ısıl enerji tüketimi izleniyor ve raporlanıyor mu? |  |
| --- | --- |
| ☐ Evet ☐ Hayır ☐ Kısmen |  |
| Evet ise hangi sıklıkta lütfen belirtiniz |  |

| H.5. Tesisinizde ısıl enerji tüketiminin azaltılmasına veya daha verimli kullanımına yönelik bir analiz/etüt çalışması gerçekleştirdiniz mi? |  |
| --- | --- |
| ☐ Evet ☐ Hayır ☐ Kısmen |  |
| Lütfen belirtiniz |  |

| H.6. Tesisinizde ısıl enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik bir çalışma/uygulama yapıldı mı? Lütfen belirtiniz |  |
| --- | --- |
| ☐ Evet ☐ Hayır ☐ Kısmen |  |
| Evet ise lütfen belirtiniz |  |
| Tasarruf miktarı (MJ/yıl) |  |
| İlk yatırım maliyeti (TL) |  |
| İşletme maliyeti (TL/yıl) |  |
| Planlanan kullanım ömrü (yıl) |  |

| H.7. Tesisinizde toplam yakıt tüketimini lütfen belirtiniz? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaynaklar | Yıllık ortalama tüketim miktarı (2016) (ton/yıl ya da Sm3/yıl) | Yıllık ortalama tüketim miktarı (2017) (ton/yıl ya da Sm3/yıl) | Yıllık ortalama tüketim miktarı (2018) (ton/yıl ya da Sm3/yıl) | Ortalama tüketim miktarı (ton/yıl ya da Sm3/yıl) |
| Kömür |  |  |  |  |
| Doğalgaz |  |  |  |  |
| Buhar |  |  |  |  |

| H.8. Tesisinize emin edilen birim enerji maliyetlerini lütfen belirtiniz? |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kömür |  | TL/ton |
| Doğalgaz |  | TL/Sm3 |
| Buhar |  | TL/m3 buhar |

| H.9. Tesisinizde üretim proseslerinde ve yardımcı proseslerdeki doğalgaz tüketimlerini lütfen belirtiniz. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosesler | Oransal dağılım (%) | Yıllık ortalama tüketim miktarı (2016) (Sm3/yıl) | Yıllık ortalama tüketim miktarı (2017) (Sm3/yıl) | Yıllık ortalama tüketim miktarı (2018) (Sm3/yıl) | Ortalama tüketim miktarı (Sm3/yıl) |
| Buhar kazanları |  |  |  |  |  |

Aşağıdaki bölümlerde işletmenizde uygulanabilecek mevcut en iyi teknik (MET) uygulamalarına ilişkin sorular sorulmaktadır. İlk olarak her MET’in tesisinizde halen uygulanmakta olup olmadığı (Bakınız uygulama durumu sütunu), eğer uygulanmıyorsa, uygulanma şansı olup olmadığı (uygulanabilirlik sütunu), uygulanabilmesi için yatırım ihtiyacının ne kadar olduğu ve bu yatırımın gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyacağınız süre sorulmaktadır. Bu soruları tesisinizin mevcut durumunu göz önünde bulundurarak yanıtlayınız.

| H.10. Tesisinizde enerji kullanımına ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mevcut En İyi Teknikler (MET) | Zorunluluk Durumu | Uygulama Durumu | Uygulanabilirlik | Maliyet (Euro) | Süre | Öncelik Puanıa |
| Enerji yönetim sistemi kurulması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Enerji tüketiminin kontrol edilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Enerji tüketimlerinin makineler veya prosesler bazında izlenmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Proses bazlı enerji denetimleri yapılması ve potansiyel tasarruf noktalarının belirlenmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Enerji israfını engellemek için, üretim prosedürlerinin dokümante edilmiş halde bulundurulması ve çalışanlar tarafından kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Soğutma sularının proses suyu olarak tekrar kullanılması ve ısı geri kazanımı yapılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Buhar kayıplarını engellemek için, makinalarda tam buhar izolasyonu yapılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Enerji kayıplarının en aza indirilmesi için, boru, vana, tank ve makinaların izolasyonunun yapılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Buhar kondensatlarının tekrar kullanımı gibi uygulamalarla kazan dairelerinin optimize edilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Atık gaz ve atıksulardan atık ısının geri kazanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kojenerasyon sistemi kurulması (bazı tesisler için avantajlı olabilir) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kojenerasyonda absorpsiyonlu soğutma sistemi kullanımı ile elde edilen soğuk su ve havanın ihtiyaç duyulan proseslerde değerlendirilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Belirlenecek sıcak atıksu akımlarının plakalı ısı değiştiriciler veya ısı pompası kullanılarak ısı geri kazanımı yapılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Buhar kazanlarında invertör kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kazan besleme suyunun ekonomizerde atık gaz ısısı ile ön ısıtılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Yanma havası sıcaklığının artırılması için ön ısıtma yapılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Tesisteki önemli enerji akışları ve yanma prosesleri için online izleme sistemlerinin kurulması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Alternatif enerji kaynaklarının (güneş enerjisi su ısıtma veya kızgın yağ eldesinde vb.) değerlendirilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| aBu tabloda zorunlu olmayan MET için, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5:çok önemli) |  |  |  |  |  |  |

Bölüm I: Buhar Üretimi ve Dağıtımı

Buhar Üretim Sistemleri

| I.1. Tesisinizde üretim proseslerinde ve yardımcı proseslerdeki buhar tüketimlerini lütfen belirtiniz. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosesler | Yıllık ortalama tüketim miktarı (2016) (ton/yıl) | Yıllık ortalama tüketim miktarı (2017) (ton/yıl) | Yıllık ortalama tüketim miktarı (2018) (ton/yıl) | Ortalama tüketim miktarı (ton/yıl) |

Aşağıdaki bölümlerde işletmenizde uygulanabilecek mevcut en iyi teknik (MET) uygulamalarına ilişkin sorular sorulmaktadır. İlk olarak her MET’in tesisinizde halen uygulanmakta olup olmadığı (Bakınız uygulama durumu sütunu), eğer uygulanmıyorsa, uygulanma şansı olup olmadığı (uygulanabilirlik sütunu), uygulanabilmesi için yatırım ihtiyacının ne kadar olduğu ve bu yatırımın gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyacağınız süre sorulmaktadır. Bu soruları tesisinizin mevcut durumunu göz önünde bulundurarak yanıtlayınız.

| I.2. Tesisinizde buhar üretim sistemlerine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mevcut En İyi Teknikler (MET) | Zorunluluk Durumu | Uygulama Durumu | Uygulanabilirlik | Maliyet (Euro) | Süre | Öncelik Puanıa |
| Gerekli maksimum kapasite dikkate alınarak kazanların seçimi veya boyutlandırılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kazan temizliğinin gereken sıklıkta gerçekleştirilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Düzenli kazan kontrollerinin yapılması (eğer birden fazla kazan varsa, ardışık kazan kontrolü yapılması) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Birden fazla kazana sahip tesislerde baca gazı izolasyon amortisörlerinin kurulması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Büyük kazandan ziyade daha düşük kapasiteye sahip birden fazla kazanın kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Yükleme sırasında meydana gelebilecek ısı kayıplarının azaltılması amacıyla kömür kullanılan kazanlarda otomatik besleme sistemi kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Temas yüzeyi geniş olan brülörlerin kullanımı | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Buhar kazanlarında ekstra yumuşak su kullanılarak blöf miktarlarının azaltılması (Yapılan blöflerde her %5 oranında artış ile yakıt tüketiminde %1-1,5 artış sağlanabilir) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kazan besleme suyunun ekonomizerde atıkgaz ısısı ile mümkün olduğunca ısıtılması (Yakıt maliyetlerinde %1 azalma sağlanabilir) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Yanma havası sıcaklığının artırılması (Yanma havası sıcaklığının artırılması ile kazan veriminde %2 artış sağlanabilir). | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Yakma hızı ve yük değişimi kontrolü ile buhar kazanlarının en yüksek verimde çalıştırılması için brülör kapasitesinin arttırılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Buhar üretiminde egzoz gazlarından ısının geri kazanılmasını ve geri kazanılan bu ısıyla besleme suyunun önden ısıtılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Isının yanma gazlarından buhara verimli bir şekilde transfer edilebilmesi için, kazan taşı oluşumunun engellenmesini ve ısı transfer zeminlerinden arındırılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Buhar kondensatının geri kazanılması (kondensatın %50’sinin geri kazanımıyla, blöf %50 oranında geri kazanılabilir) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Su artımıyla kazan blöfünün minimuma indirilmesi (ön arıtmayla (iyon değiştirici reçine, ters ozmos (TO), deminerilizasyon ve dekarbonizasyon vb. prosesler kullanılarak) blöf oranları %3’e ve daha azına indirilebilir) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kazan besleme suyundaki olası toplam çözünmüş katı madde seviyesi için otomatik kontrol sistemi uygulaması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Flash buhardan ısı geri kazanımı sağlanması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kazan refraktörlerinin eklenmesi/yenilenmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Degazörlerdeki hava tahliye valfinin optimize edilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Büyük kazandan ziyade daha düşük kapasiteye sahip birden fazla kazanın kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| İyi yalıtılmış ve brülör için doğru bir hava valfi içeren yedek bir kazanın bulundurulması (baca gazı kayıplarını en aza indirir) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kazan besi suyu hazırlamada sertlik giderimi için su yumuşatma sistemlerinin kullanılması ve bunun yeterli olmadığı durumlarda ekstra yumuşatma sistemlerinin kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kazanlarda yakma veriminin izlenmesi (online olarak hava-yakıt oranı ve kazan veriminin izlenmesi) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Yeniden ısıtma sırasında meydana gelebilecek enerji kaybını önlemek amacıyla kurutma sistemlerinin kesintisiz çalıştırılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kazan baca gazı sıcaklığının ve gaz atma hızının online olarak izlenmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Birden fazla buhar kazanı bulunması durumunda hem yakıt kullanımı hem de maliyetler göz önünde bulundurularak buhar üretiminin optimize edilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Buhar kazanı yakma sistemlerinde PM, NOx, SOx, ve CO emisyonlarının sürekli ölçümü yapılması ve izlenmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Egzoz gazı sıcaklığının azaltılması için maksimum performans sağlanması; boyutlama ve ek yükler için hesaplanmış güvenlik faktörlerinin kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Egzoz gazı sıcaklığının azaltılması için ısı transfer oranını ya da ısı transfer zeminlerini artırarak ısının prosese daha fazla transfer edilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Egzoz gazı sıcaklığının azaltılması için baca gazındaki atık ısının geri kazanılması için ek proseslerin birleştirilmesiyle ısı geri kazanımı (örn. Ekonomizörlerin kullanılmasıyla buhar üretimi) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Egzoz gazı sıcaklığının azaltılması için hava ya da su ön ısıtıcısının kurulması ve ya ısının baca gazlarıyla değiştirilmesi suretiyle yakıtın önceden ısıtılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Egzoz gazı sıcaklığının azaltılması için ısı transferi verimliliğini sağlamak için küllerle ya da karbonlu partiküllerle kaplanan zeminlerin temizlenmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Egzoz gazı sıcaklığının azaltılması için yakma çıktısının ısı gereklilikleri ile eşleşmesini sağlamak için akış hızını azaltarak sıvı yakıtlar için daha az güce sahip püskürtücünün kurulması. | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Geri kazanımlı (eşanjör tipi hava ön ısıtıcılı) ve rejeneratif brülör kullanılması. | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Fazla havanın düşürülmesiyle baca gazı debisinin azaltılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Brülörlerin; ısı gereksinimi ve atık gazdaki yakıt, hava debileri ile oksijen oranının izlenip kontrol edilmesi suretiyle yanmanın kontrol edilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Yanma işlemi için seçilen yakıt tipi ile birim yakıt başına elde edilen ısı enerjisinin ayarlanması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Oksijenli-yakma tekniğinin kullanılması, (NOx emisyonlarında azalma sağlar) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Uygun yalıtım ile ısı kayıplarının azaltılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Yükleme-boşaltma esnasında kazanların açılması sırasında gerçekleşen ısı kayıplarının azaltılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Yakıt-hava oranının izlenmesi ve optimize edilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Tesisteki önemli enerji akışları ve yanma prosesleri için online izleme-kontrol sistemlerinin kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Baca gazı sıcaklığının izlenmesi ve kontrol edilmesi (baca gazı sıcaklığının artması buhar kazanlarında kazan taşı oluşumunun nedeni olabilir) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Yakma hızı ve yük değişimi kontrolü ile buhar kazanlarının en yüksek verimde çalıştırılması için brülör kapasitesinin artırılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kazan besleme suyundaki çözünmeyen gazın hava giderici (degazör) yardımıyla uzaklaştırılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kondens geri dönüş tankında bulanıklık ve iletkenlik kontrolü yapılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| İşletme prosedürlerinin geliştirilmesi ve kazan kontrollerinin yapılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Birden fazla kazana sahip tesislerde ardışık kazan kontrollerinin uygulanması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Birden fazla kazana sahip tesislerde baca gazı izolasyon amortisörlerinin kurulması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Flaş buharın yeniden kullanımı | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kazan blöfünden enerjinin geri kazanımının sağlanması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Buhar kazanı bacasına ekonomizör kurulması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| aBu tabloda zorunlu olmayan MET için, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5:çok önemli) |  |  |  |  |  |  |

Buhar Dağıtım Sistemleri

Aşağıdaki bölümlerde işletmenizde uygulanabilecek mevcut en iyi teknik (MET) uygulamalarına ilişkin sorular sorulmaktadır. İlk olarak her MET’in tesisinizde halen uygulanmakta olup olmadığı (Bakınız uygulama durumu sütunu), eğer uygulanmıyorsa, uygulanma şansı olup olmadığı (uygulanabilirlik sütunu), uygulanabilmesi için yatırım ihtiyacının ne kadar olduğu ve bu yatırımın gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyacağınız süre sorulmaktadır. Bu soruları tesisinizin mevcut durumunu göz önünde bulundurarak yanıtlayınız.

| I.3. Tesisinizde buhar dağıtım sistemlerine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mevcut En İyi Teknikler (MET) | Zorunluluk Durumu | Uygulama Durumu | Uygulanabilirlik | Maliyet (Euro) | Süre | Öncelik Puanıa |
| Buhar dağıtım sistemindeki bütün sıcak yüzeylerin izole edilmesi (İzolasyon borulardan kaynaklanan ısı kayıplarını %90 azaltır). | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Buhar dağıtım sistemlerinde buhar kapanlarının fonksiyonların tam olarak yapabilmesinin sağlanması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Buhar dağıtım sistemlerinde buhar kaçaklarının engellenmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Buhar sıcaklığının, prosesin istediği minimum seviyelere indirilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Buhar kullanıcılarının ihtiyacının kazanın tam yük konumuna göre optimize edilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Buhar dağıtım sistemlerinde uç kullanıcıların ısı değiştirici yüzey alanlarının yeterli hava sirkülasyonu için maksimize edilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Buhar hattındaki vanaların işletmede ilgili birimde çalışmanın olmadığı uzun süreler için kapatılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Isı değiştiricilerin izolasyonudur (Isı değiştiricilerde yüksek sıcaklıkta çıkış akımlarından enerjinin giriş suyuna aktarılmasında izolasyon uygulaması) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kullanılmayan hatlardan buharın izole edilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Buhar boruları ve kondensat dönüşüm borularının (buhar sistemi borularının, kapakların, bağlantı parçalarının ve haznelerin) doğru bir şekilde yalıtılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Değiştirilebilir yalıtım pedlerinin veya vanaların ve bağlantı parçalarının montajı | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Buhar kapanları için bir kontrol ve onarım programı oluşturmak | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| aBu tabloda zorunlu olmayan MET için, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5:çok önemli) |  |  |  |  |  |  |

Elektrik Enerjisi Kullanımı

| I.4. Tesisinizde ihtiyaç duyulan elektrik enerjisini hangi kaynaktan/kaynaklardan temin etmektesiniz? Lütfen belirtiniz |  |
| --- | --- |
| ☐ OSB şebekesinden ☐ Şehir şebekesinden ☐ Kojenerasyon tesisinden ☐ Diğer |  |
| Lütfen belirtiniz |  |

| I.5. Tesisinizde toplam elektrik enerjisi tüketimini periyodik olarak izliyor musunuz? |  |
| --- | --- |
| ☐ Evet ☐ Hayır ☐ Kısmen |  |
| Evet ise hangi sıklıkta lütfen belirtiniz |  |

| I.6. Tesisinizde toplam elektrik enerjisi tüketimini belirtiniz? |  |
| --- | --- |
| ☐ Evet ☐ Hayır ☐ Kısmen |  |
| Evet ise hangi sıklıkta lütfen belirtiniz |  |

| I.7. Tesisinizde toplam elektrik tüketimini lütfen belirtiniz? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enerji türü | Yıllık ortalama tüketim miktarı (2016) (kWh/yıl) | Yıllık ortalama tüketim miktarı (2017) (kWh/yıl) | Yıllık ortalama tüketim miktarı (2018) (kWh/yıl) | Ortalama tüketim miktarı (kWh/yıl) |
| Elektrik |  |  |  |  |

| I.8. Tesisinizde temin edilen elektrik enerjisinin birim maliyetini lütfen belirtiniz? |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektrik |  | TL/kWh |

| I.9. Tesisinizde elektrik enerjisinin azaltılmasına yönelik bir çalışma/uygulama yapıldı mı? Lütfen belirtiniz |  |
| --- | --- |
| ☐ Evet ☐ Hayır ☐ Kısmen |  |
| Evet ise lütfen belirtiniz |  |
| Tasarruf miktarı (kWh/yıl) |  |
| İlk yatırım maliyeti (TL) |  |
| İşletme maliyeti (TL/yıl) |  |
| Planlanan kullanım ömrü (yıl) |  |

| I.10. Tesisinizde üretim proseslerinde ve yardımcı ünitelerde elektrik tüketimlerini lütfen belirtiniz. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosesler | Ortalama oransal dağılım (%) | Yıllık ortalama tüketim miktarı (2016) (kWh/yıl) | Yıllık ortalama tüketim miktarı (2017) (kWh/yıl) | Yıllık ortalama tüketim miktarı (2018) (kWh/yıl) | Ortalama tüketim miktarı (kWh/yıl) |

Aşağıdaki bölümlerde işletmenizde uygulanabilecek mevcut en iyi teknik (MET) uygulamalarına ilişkin sorular sorulmaktadır. İlk olarak her MET’in tesisinizde halen uygulanmakta olup olmadığı (Bakınız uygulama durumu sütunu), eğer uygulanmıyorsa, uygulanma şansı olup olmadığı (uygulanabilirlik sütunu), uygulanabilmesi için yatırım ihtiyacının ne kadar olduğu ve bu yatırımın gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyacağınız süre sorulmaktadır. Bu soruları tesisinizin mevcut durumunu göz önünde bulundurarak yanıtlayınız.

| I.11. Tesisinizde elektrik kullanımına ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mevcut En İyi Teknikler (MET) | Zorunluluk Durumu | Uygulama Durumu | Uygulanabilirlik | Maliyet (Euro) | Süre | Öncelik Puanıa |
| Enerji Yönetim Sistemi kurulması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Elektrik enerjisi tüketiminin kontrol edilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Elektrik enerjisi tüketimlerinin makineler veya prosesler bazında izlenmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Proses bazlı enerji denetimleri yapılması ve potansiyel tasarruf noktalarının belirlenmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Enerji israfını engellemek için, üretim prosedürlerinin dokümante edilmiş halde bulundurulması ve çalışanlar tarafından kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Frekans kontrollü elektrik motorlarının kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Çalışma olmadığı ya da makinelerin duruşa geçtiği durumlarda kapatılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Daha verimli aydınlatma sistemlerinin kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Aydınlatma yönetimi kontrol sistemlerinin (detektör, zamanlayıcı, fotosel vb.) kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Doğal ışık kullanımının artırılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Fan, kompresör ve pompalarda yükün azaltılması için değişken hız sürücülerin kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Üretim akımında gereksiz kurutma proseslerinin (ürün kalitesi üzerinde risk oluşturmayan) süreç modifikasyonu/optimizasyonu yapılarak kaldırılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Gerek duyulandan daha yüksek güçte motorların kullanımından kaçınılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Reaktif gücün boyutunu azaltmak için alternatif akım devresine kapasitörlerin kurulması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Transfarmatörlerin ekonomik olarak yüklenmesini sağlayarak veya yükü en az olan transfarmatörlerin devresinin açılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Çekilen yükün güç faktörünü düzelterek ve transfarmatörlerin daha verimlileri ile değiştirilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Gereğinden fazla trasfarmatörler güçlerinin devre dışı bırakılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| aBu tabloda zorunlu olmayan MET için, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5:çok önemli) |  |  |  |  |  |  |

Bölüm J: Basınçlı Hava Sistemleri

| J.1. Tesisinizde kullanılan toplam ortalama basınçlı hava miktarını lütfen belirtiniz. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Basınçlı hava miktarı |  | m3/yıl |
| Birim basınçlı hava maliyetini lütfen belirtiniz | TL/m3 basınçlı hava |  |

Aşağıdaki bölümlerde işletmenizde uygulanabilecek mevcut en iyi teknik (MET) uygulamalarına ilişkin sorular sorulmaktadır. İlk olarak her MET’in tesisinizde halen uygulanmakta olup olmadığı (Bakınız uygulama durumu sütunu), eğer uygulanmıyorsa, uygulanma şansı olup olmadığı (uygulanabilirlik sütunu), uygulanabilmesi için yatırım ihtiyacının ne kadar olduğu ve bu yatırımın gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyacağınız süre sorulmaktadır. Bu soruları tesisinizin mevcut durumunu göz önünde bulundurarak yanıtlayınız.

| J.2. Tesisinizde basınçlı hava sistemlerine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mevcut En İyi Teknikler (MET) | Zorunluluk Durumu | Uygulama Durumu | Uygulanabilirlik | Maliyet (Euro) | Süre | Öncelik Puanıa |
| Basınçlı hava ihtiyacının optimize edilmesi (Basınçta %10’luk azaltma yıllık kompresör işletme maliyelerinde %5 tasarruf imkanı verir) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Hava kaçaklarının önlenmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kompresör kapasitesinin optimize edilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kompresör kontrol sisteminin kurulması (Birden çok kompresörün bulunduğu işletmelerde kontrol sisteminin kurulması %5 ile %20 arasında tasarruf imkanı sağlamaktadır) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kompresör giriş havası sıcaklığının optimize edilmesi (giriş havası sıcaklığının 4oC azaltılması (basınçlı hava üretim kapasitesini %1 artırmaktadır)) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Hava girişine nem tutucu takılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kompresör sisteminin kuzey cepheye kurulması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kompresör basıncının aşırı yükselmesinin engellenmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kompresörlerin kontrolü (Kompresör kontrolünün gerçekleştirilmesi ile önemli oranda işletme gideri düşürülebilir. Uygun kontrolleri sağlanmaması durumunda işletme giderlerini %20 artırmaktadır) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kompresör basıncının aşırı yükselmesinin engellenmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kompresör izleme sisteminin kurulması yük dağılımlarının izlenmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kompresör sisteminde çalışma olmadığı durumlarda otomatik olarak kapatılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kompresör odasının havalandırma kontrollerinin yapılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Basınçlı hava sistemlerinde ring hatlarının kurulması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| aBu tabloda zorunlu olmayan MET için, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5:çok önemli) |  |  |  |  |  |  |

Bölüm K: Nemlendirme, Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri

| K.1. Tesisinizde kaç adet nemlendirme, havalandırma ve iklimlendirme (klima) ünitesi bulunmaktadır lütfen belirtiniz. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nemlendirme, havalandırma ve iklimlendirme ünitesi sayısı |  | adet |

Aşağıdaki bölümlerde işletmenizde uygulanabilecek mevcut en iyi teknik (MET) uygulamalarına ilişkin sorular sorulmaktadır. İlk olarak her MET’in tesisinizde halen uygulanmakta olup olmadığı (Bakınız uygulama durumu sütunu), eğer uygulanmıyorsa, uygulanma şansı olup olmadığı (uygulanabilirlik sütunu), uygulanabilmesi için yatırım ihtiyacının ne kadar olduğu ve bu yatırımın gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyacağınız süre sorulmaktadır. Bu soruları tesisinizin mevcut durumunu göz önünde bulundurarak yanıtlayınız.

| K.2. Tesisinizde nemlendirme, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mevcut En İyi Teknikler (MET) | Zorunluluk Durumu | Uygulama Durumu | Uygulanabilirlik | Maliyet (Euro) | Süre | Öncelik Puanıa |
| Tesis içinde nem ve sıcaklık için optimum koşullar belirlenerek aşırı enerji tüketiminin engellenmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Klima sistemlerinde değişken hız ve frekans sürücülerinin kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Yoğuşma sıcaklığının azaltılması (1oC azaltılması yıllık soğutma giderlerini %2-4 arasında azaltmaktadır) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Yoğuşma sıcaklığının azaltılması için kondenserde yoğuşmayan gaz oluşumunun engellenmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kondensör ısı değiştiricisinin tıkanmasının engellenmesi, fan ve pompa arızalarının önlenmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Evaporasyon sıcaklığının yükseltilmesi (Evaporasyon sıcaklığının 1oC yükseltilmesi durumunda yıllık soğutma giderleri %2-4 arasında azalmaktadır) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Tesis içinde nem ve sıcaklık için optimum koşulların sağlanması ile aşırı enerji tüketiminin engellenmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Klima santralinde nemlendirmede fanın soğutulma ihtiyaçlarının da göz önünde bulundurularak serpantin ve pulverize (sargılı) sistemlerin kullanılması. (FOG sistemi) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Klima santralinde kasnak çapı, aksiyanel fan açıklığı, fan ucunun merkezden uzaklığı, fan motorlarının ayrı bağlanması uygulamaları ile elektrik enerji tüketiminin optimize edilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Fan sistemlerinde elektrik motorlarının fandan ayrı bağlanması kayışlı mekanizma, devir kontrol mekanizma sisteminin kullanılması ile kayış-kasnak mekanizması devir sayısının düşürülmesi, vantilatör ve aspiratör devirlerinin motor, güç ve devirlerinin sisteme uygun olarak seçilmesi sayesinde elektrik enerjisi tüketimlerinin azaltılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Havalandırma ve nemlendirme sistemlerinde iç ortamın nemli havasının dış ortamdaki kuru hava ile belirli oranlarda karıştırılarak geri kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| aBu tabloda zorunlu olmayan MET için, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5:çok önemli) |  |  |  |  |  |  |

Bölüm L: Üretim Prosesleri ve MET Uygulamaları

| L1. Tesisinizde üretim proseslerinde proses girdilerini ve çıktılarını aşağıdaki tabloda işaretleyiniz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proses Girdileri |  |  |  |  |  | PROSESLER | Proses çıktıları |  |  |
| Su | Doğalgaz | Buhar | Elektrik | Yardımcı kimyasal | Boyar madde |  | Atıksu | Atık gaz emisyonu | Katı atık |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Proses: | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Proses: | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Proses: | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Proses: | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Proses: | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Proses: | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Proses: | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Proses: | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Proses: | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Proses: | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Proses: | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Proses: | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Proses: | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Proses: | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Proses: | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Proses: | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Proses: | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Proses: | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Proses: | ☐ | ☐ | ☐ |

| L.2. Tesisinizin toplam ve prosesler bazında yıllık üretim miktarlarını belirtiniz. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Üretim prosesleri | Üretim miktarı (2016) (ton/yıl) | Üretim miktarı (2017) (ton/yıl) | Üretim miktarı (2018) (ton/yıl) | Ortalama üretim miktarı1 (ton/yıl) |
| Toplam |  |  |  |  |
| *Satır eklemeniz gerektiği durumlarda listeye satır ekleyebilirsiniz. 1Son üç yıllık veriler ayrı ayrı mevcut değil ise son yıllardaki ortalama tipik üretim miktarlarını belirtiniz. |  |  |  |  |

Bölüm M: Tekstil Ön Terbiye Prosesleri

Yakma (Gazze) Prosesleri

Aşağıdaki bölümlerde işletmenizde uygulanabilecek mevcut en iyi teknik (MET) uygulamalarına ilişkin sorular sorulmaktadır. İlk olarak her MET’in tesisinizde halen uygulanmakta olup olmadığı (Bakınız uygulama durumu sütunu), eğer uygulanmıyorsa, uygulanma şansı olup olmadığı (uygulanabilirlik sütunu), uygulanabilmesi için yatırım ihtiyacının ne kadar olduğu ve bu yatırımın gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyacağınız süre sorulmaktadır. Bu soruları tesisinizin mevcut durumunu göz önünde bulundurarak yanıtlayınız.

| M.1. Tesisinizde yakma (gazze) proseslerine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mevcut En İyi Teknikler (MET) | Zorunluluk Durumu | Uygulama Durumu | Uygulanabilirlik | Maliyet (Euro) | Süre | Öncelik Puanıa |
| Yakma proseslerinde hava emisyonlarının (CO, NOx vb.) periyodik olarak izlenmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kokuya sebep olan maddelerin giderimi ve tozun azaltılması için gelişmiş hava artıma teknolojilerinin kullanımı | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Yakma ünitesinde brülörlerin ve kumaş geçiş hızının kontrol edilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| aBu tabloda zorunlu olmayan MET için, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5:çok önemli) |  |  |  |  |  |  |

Haşıl Sökme Prosesleri

Aşağıdaki bölümlerde işletmenizde uygulanabilecek mevcut en iyi teknik (MET) uygulamalarına ilişkin sorular sorulmaktadır. İlk olarak her MET’in tesisinizde halen uygulanmakta olup olmadığı (Bakınız uygulama durumu sütunu), eğer uygulanmıyorsa, uygulanma şansı olup olmadığı (uygulanabilirlik sütunu), uygulanabilmesi için yatırım ihtiyacının ne kadar olduğu ve bu yatırımın gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyacağınız süre sorulmaktadır. Bu soruları tesisinizin mevcut durumunu göz önünde bulundurarak yanıtlayınız.

| M.2. Tesisinizde haşıl sökme proseslerine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mevcut En İyi Teknikler (MET) | Zorunluluk Durumu | Uygulama Durumu | Uygulanabilirlik | Maliyet (Euro) | Süre | Öncelik Puanıa |
| Az girdili teknikler kullanılarak, verimli yıkama sistemleriyle üretilmiş, biyolojik ayrışabilirliği yüksek maddelerle haşıllanmış hammaddelerin seçilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Hammadde kaynağının kontrol edilemediği durumlarda oksidasyonla haşıl sökme işleminin uygulanması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Haşıl sökme/yakma proseslerinin tek bir adımda birleştirilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Haşıl sökme/yıkama ve ağartmanın tek bir adımda birleştirilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Haşıl maddelerinin uygun yöntemler ile geri kazanılması ve yeniden kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Haşıl sökme atıksularının oksidasyon/ileri oksidasyon yöntemleriyle geri kazanımı | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Haşıl sökme atıksularından membran filtrasyon ile haşıl kimyasalının geri kazanımı | Evet | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| aBu tabloda zorunlu olmayan MET için, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5:çok önemli) |  |  |  |  |  |  |

Kasar ve Ağartma Prosesleri

Aşağıdaki bölümlerde işletmenizde uygulanabilecek mevcut en iyi teknik (MET) uygulamalarına ilişkin sorular sorulmaktadır. İlk olarak her MET’in tesisinizde halen uygulanmakta olup olmadığı (Bakınız uygulama durumu sütunu), eğer uygulanmıyorsa, uygulanma şansı olup olmadığı (uygulanabilirlik sütunu), uygulanabilmesi için yatırım ihtiyacının ne kadar olduğu ve bu yatırımın gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyacağınız süre sorulmaktadır. Bu soruları tesisinizin mevcut durumunu göz önünde bulundurarak yanıtlayınız.

| M.3. Tesisinizde kasar ve ağartma proseslerine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mevcut En İyi Teknikler (MET) | Zorunluluk Durumu | Uygulama Durumu | Uygulanabilirlik | Maliyet (Euro) | Süre | Öncelik Puanıa |
| Kasar/hidrofilleştirme işleminde pectate lyese enzimi kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Hidrofilleştirme işleminde antrakinan gibi indirgeyici ajanlar kullanılarak hidrofilleştirme işleminin süresinin azaltılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Hidrojen peroksit stabilizatörlerinin kullanımını en aza indiren veya biyolojik ayrışabilirliği yüksek kompleks oluşturucu maddelerin kullanıldığı teknikler ile hidrojen peroksit ağartmasının uygulanması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Sodyum hipoklorit kullanımının, sadece yüksek beyazlığın istendiği durumlar ve kırılgan ve depolimerizasyona uğrayabilen kumaşlarla sınırlı tutulması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Ağartma işlemlerinde mümkün olduğunda yenilikçi kimyasalların kullanılması (örneğin enzimlerle ağartma ve ozonla ağartma) | Evet | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kasar/hidrofilleştirme işlemlerinin enzimlerle yapılması ve ağartmada peraasetik asit kullanılması (Bu işlemlerin sırasıyla uygulanmasıyla nötralizasyona ihtiyaç duyulmamaktadır). | Evet | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Ağartma işlemlerinde sodyumhipoklrorit ve klor içeren kimyasalların çevre dostu ikameleri ile değiştirilmesi ve böylelikle AOX (adsorblana bilir organik halojenler) oluşumunun engellenmesi | Evet | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| aBu tabloda zorunlu olmayan MET için, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5:çok önemli) |  |  |  |  |  |  |

Merserizasyon Prosesleri

Aşağıdaki bölümlerde işletmenizde uygulanabilecek mevcut en iyi teknik (MET) uygulamalarına ilişkin sorular sorulmaktadır. İlk olarak her MET’in tesisinizde halen uygulanmakta olup olmadığı (Bakınız uygulama durumu sütunu), eğer uygulanmıyorsa, uygulanma şansı olup olmadığı (uygulanabilirlik sütunu), uygulanabilmesi için yatırım ihtiyacının ne kadar olduğu ve bu yatırımın gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyacağınız süre sorulmaktadır. Bu soruları tesisinizin mevcut durumunu göz önünde bulundurarak yanıtlayınız.

| M.4. Tesisinizde merserizasyon proseslerine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mevcut En İyi Teknikler (MET) | Zorunluluk Durumu | Uygulama Durumu | Uygulanabilirlik | Maliyet (Euro) | Süre | Öncelik Puanıa |
| Merserizasyon durulama suyundaki alkalinin geri kazanılması ve tekrar kullanılması (günlük 1 ton/gün üzerinde merserizasyon yapan tesislerde) | Evet | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Alkali içeren atıksuların diğer ön işlemlerde tekrar kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Terbiye atıksularından buharlaştırma ile kostik geri kazanımı (Buharlaştırma yönteminde; öncelikle döner filtreler ya da basınçlı mikro-filtrasyon ile iri tanecikler ayrılmalı ve daha sonra ısı uygulaması ile buharlaştırma uygulanmalıdır. Buharlaştırmada, genellikle 3-aşamalı buharlaştırma uygulanmaktadır. Elde edilen konsantre kostik, çöktürme veya hidrojen peroksit ilavesi gibi tekniklerle saflaştırılmakta, rengi giderilmektedir) | Evet | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Terbiye atıksularından membran filtrasyon ile kostik geri kazanımı [Yüksek pH‘ya dayanıklı membranların kullanıldığı nanofiltrasyon/ters ozmoz süreçleri ile kostik içeriği yüksek süzüntü suyu (yaklaşık %6 NaOH) elde edilmesi ve elde edilen süzüntü suyunun buharlaştırma yoluyla konsantre edilerek istenen kostik içeriğine (%18-25) getirilmesi mümkündür.] | Evet | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| aBu tabloda zorunlu olmayan MET için, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5:çok önemli) |  |  |  |  |  |  |

Bölüm N: Boyama ve Baskı Prosesleri

Boyama Prosesleri

Aşağıdaki bölümlerde işletmenizde uygulanabilecek mevcut en iyi teknik (MET) uygulamalarına ilişkin sorular sorulmaktadır. İlk olarak her MET’in tesisinizde halen uygulanmakta olup olmadığı (Bakınız uygulama durumu sütunu), eğer uygulanmıyorsa, uygulanma şansı olup olmadığı (uygulanabilirlik sütunu), uygulanabilmesi için yatırım ihtiyacının ne kadar olduğu ve bu yatırımın gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyacağınız süre sorulmaktadır. Bu soruları tesisinizin mevcut durumunu göz önünde bulundurarak yanıtlayınız.

| N.1. Tesisinizde boyama proseslerine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mevcut En İyi Teknikler (MET) | Zorunluluk Durumu | Uygulama Durumu | Uygulanabilirlik | Maliyet (Euro) | Süre | Öncelik Puanıa |
| Elyaflara yüksek oranda tutunabilen boyaların kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Boyaların elyafa yüksek oranda tutunabilmesini engellemeyecek yardımcı kimyasalların kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Boya formülasyonlarının dozlanması ve dağıtımında; boya sayısının azaltılması (örneğin, trikromatik sistemlerin kullanılması ile) ve otomatik dozlama ve dağıtım sistemlerinin kullanılmasıdır (sadece seyrek olarak kullanılan boyalar için manuel sistemler kullanılabilir) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Boyama atıksularının boyamada yeniden kullanımı (Boyama banyosu atıksularının boyama sonrası yıkama atıksularından ayrılması ile atık boyama banyosunun yeniden kullanımı mümkün olabilmektedir. Boyama banyosunun yeniden kullanımıyla atıksu debisinde, BOİ ve KOİ yüklerinde önemli düzeyde azalma sağlanabilmektedir. Bunun yanında bu yöntemle, boyama atıksularının da geri kazanımı mümkün olabilmektedir) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Boyama banyosunun depolanması (Banyo çözeltisi, bir tankta ya da ikinci bir boyama makinasında depolanır. O esnada boşaltılan boyama makina yıkaması gerçekleşir. Boya banyosu yan hatta kullanılmaya devam edilebilir. Yıkaması biten hatta, banyo çözeltisi yeniden pompalanır.) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Boyama banyosundaki boya ve kimyasal eksiklerinin giderilmesi ve yeniden kullanımıdır (Boyama banyosunda bir bulanıklık mevcutsa da öncelikle ekstraksiyon ile (örneğin toluen kullanılarak) bulanıklık giderilir. Daha sonra eksilen boya ve kimyasallar eklenir. Farklı banyo çözeltileri için farklı boyama banyosu iyileştirme yöntemleri geliştirilmesi gerekebilir) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Arıtma sonrası boyama atıksularının yeniden kullanımı (Böylelikle, boyama sonrası yıkama atıksularında çözünmüş katı konsantrasyonu 3500 mg/l’den 5000-6000 mg/l’ye azalabilmektedir) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Boyama sonrası yıkama atıksularınıın membran filtrasyon ile geri kazanımı (Boyama banyosu atıksularının nanofiltrasyon/ters ozmoz ile yaklaşık 7-10 bar’lık bir basınç uygulaması ile arıtılması sonucu, %65-70 mertebesinde yeniden kullanılabilir süzüntü suyu üretilebilmektedir. Sıcak olan boyama banyosu atıksularından elde edilen sıcak süzüntü suyu, boyama sonrası yıkamada yeniden kullanılabilmektedir) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Boyama sonrası yıkama atıksularının adsorpsiyon ile geri kazanımı (Boyama atıksularının (özellikle ilk yıkama atıksuları) aktif karbon ile arıtılması ve bu yolla organik bileşenlerin etkin gideriminin sağlanması mümkündür. Aktif karbon kolonlarında geçirilen atıksuyun tuz içeriği (yaklaşık 80 g/l) değişmemekte, atıksu parlak ve renksiz bir forma dönüşmekte; dolayısıyla, banyo çözeltisi hazırlamakta kullanılabilmektedir. Sıcak atıksuların aktif karbondan geçirilebiliyor olması, enerji tasarrufu da sağlamaktadır) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Boyama atıksularının kimyasal çöktürme ile arıtımı (Pamuklu tekstil imalatından kaynaklanan boyama atıksularının kimyasal çöktürme ile geri kazanılması mümkündür. Aluminyum sülfat, katyonik organik polielektrolit ve çok düşük dozda anyonik polieletrolitin birlikte kullanılması durumunda en iyi sonuç alınabilmektedir. Bu proses ile yüksek (>% 90) renk giderimi ve düşük KOİ giderimi (% 40-50) elde edilebilmektedir. Elde edilen suyun, değişik amaçlarla kullanılabilmesi mümkün olmaktadır. Bu metot, yüksek çözünmüş katı madde, sıcaklık, deterjan ve KOİ içeriğinden olumsuz etkilenmektedir) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Boyama sonrası son yıkama tankı atıksuyunun boyamada kullanımıdır (Boyama sonrası uygulanan son yıkamadan gelen atıksular, nispeten temiz olduklarından, boyama banyosu hazırlamada kullanılır) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| aBu tabloda zorunlu olmayan MET için, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5:çok önemli) |  |  |  |  |  |  |

Kesikli Boyama Prosesleri

Aşağıdaki bölümlerde işletmenizde uygulanabilecek mevcut en iyi teknik (MET) uygulamalarına ilişkin sorular sorulmaktadır. İlk olarak her MET’in tesisinizde halen uygulanmakta olup olmadığı (Bakınız uygulama durumu sütunu), eğer uygulanmıyorsa, uygulanma şansı olup olmadığı (uygulanabilirlik sütunu), uygulanabilmesi için yatırım ihtiyacının ne kadar olduğu ve bu yatırımın gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyacağınız süre sorulmaktadır. Bu soruları tesisinizin mevcut durumunu göz önünde bulundurarak yanıtlayınız.

| N.2. Tesisinizde kesikli boyama proseslerine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mevcut En İyi Teknikler (MET) | Zorunluluk Durumu | Uygulama Durumu | Uygulanabilirlik | Maliyet (Euro) | Süre | Öncelik Puanıa |
| Buhar kayıplarının en aza indirilmesi için otomatik kontrol mekanizmalı ekipman ve iyi bir izolasyon sisteminin kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| İşlenecek lot büyüklüklerine en uygun olan makinelerin seçilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Yeni makinelerin seçiminde düşük veya çok düşük flotte oranı; işlem flottesi ile yıkama flottelerinin ayrılabilmeleri; flottenin maldan, işlem sırasında ayrılabilmesi gibi özelliklerin aranması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Taşar yıkama yöntemi yerine, doldur boşalt sistemlerin uygulanması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Taşar yıkamalardan mümkün olduğunca kaçınılması (taşar yıkamanın nedenlerinin araştırılması, optimizasyon yapılması veya otomatikleştirilmiş sistemler kullanılması) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Durulama suyunun bir sonraki boyamada tekrar kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Teknik olarak mümkün olan durumlarda boya banyosunun tekrar kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| aBu tabloda zorunlu olmayan MET için, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5:çok önemli) |  |  |  |  |  |  |

Sürekli Boyama Prosesleri

Aşağıdaki bölümlerde işletmenizde uygulanabilecek mevcut en iyi teknik (MET) uygulamalarına ilişkin sorular sorulmaktadır. İlk olarak her MET’in tesisinizde halen uygulanmakta olup olmadığı (Bakınız uygulama durumu sütunu), eğer uygulanmıyorsa, uygulanma şansı olup olmadığı (uygulanabilirlik sütunu), uygulanabilmesi için yatırım ihtiyacının ne kadar olduğu ve bu yatırımın gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyacağınız süre sorulmaktadır. Bu soruları tesisinizin mevcut durumunu göz önünde bulundurarak yanıtlayınız.

| N.3. Tesisinizde sürekli boyama proseslerine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mevcut En İyi Teknikler (MET) | Zorunluluk Durumu | Uygulama Durumu | Uygulanabilirlik | Maliyet (Euro) | Süre | Öncelik Puanıa |
| Konsantre flotte kayıplarının azaltılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Az girdili proseslerin kullanılması ve emdirme ile boyama teknikleri kullanıldığında emdirme teknesinin hacminin en aza indirilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kimyasalların ayrı hatlarla on-line olarak dağıtıldığı ve uygulamadan hemen önce karıştırıldığı dağıtım sistemlerinin benimsenmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Emdirme flottelerinin dozlanmasında gelişmiş sistemlerin kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Ters akımlı yıkamanın kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Elyafta kalan kirli suyun bir sonraki yıkama adımı öncesinde elyaftan sıkma silindirleri ve benzeri ekipman kullanılarak alınması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| aBu tabloda zorunlu olmayan MET için, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5:çok önemli) |  |  |  |  |  |  |

Kükürtlü Boyarmaddeler ile Boyama

Aşağıdaki bölümlerde işletmenizde uygulanabilecek mevcut en iyi teknik (MET) uygulamalarına ilişkin sorular sorulmaktadır. İlk olarak her MET’in tesisinizde halen uygulanmakta olup olmadığı (Bakınız uygulama durumu sütunu), eğer uygulanmıyorsa, uygulanma şansı olup olmadığı (uygulanabilirlik sütunu), uygulanabilmesi için yatırım ihtiyacının ne kadar olduğu ve bu yatırımın gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyacağınız süre sorulmaktadır. Bu soruları tesisinizin mevcut durumunu göz önünde bulundurarak yanıtlayınız.

| N.4. Tesisinizde kükürtlü boyarmaddeler ile boyamaya ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mevcut En İyi Teknikler (MET) | Zorunluluk Durumu | Uygulama Durumu | Uygulanabilirlik | Maliyet (Euro) | Süre | Öncelik Puanıa |
| Konvansiyonel toz ve sıvı kükürtlü boyalar yerine, kükürt içeriği %1'den düşük ön-indirgenmiş sıvı boya formülasyonları veya stabilize edilmiş ön-indirgenmemiş kükürt içermeyen boyarmaddelerin kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Sodyum sülfür yerine öncelikle kükürt içermeyen indirgen maddelerin veya sodyum ditiyonitin kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Sadece boyarmaddenin indirgenmesi için gerektiği düzeyde indirgen maddenin kullanılmasını sağlayacak önlemlerin alınması (örneğin, makine içindeki flotteden ve havadan oksijenin uzaklaştırılması için azot kullanılması) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Oksidan olarak hidrojen peroksidin tercih edilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| aBu tabloda zorunlu olmayan MET için, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5:çok önemli) |  |  |  |  |  |  |

Reaktif Boyarmaddeler ile Boyama

Aşağıdaki bölümlerde işletmenizde uygulanabilecek mevcut en iyi teknik (MET) uygulamalarına ilişkin sorular sorulmaktadır. İlk olarak her MET’in tesisinizde halen uygulanmakta olup olmadığı (Bakınız uygulama durumu sütunu), eğer uygulanmıyorsa, uygulanma şansı olup olmadığı (uygulanabilirlik sütunu), uygulanabilmesi için yatırım ihtiyacının ne kadar olduğu ve bu yatırımın gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyacağınız süre sorulmaktadır. Bu soruları tesisinizin mevcut durumunu göz önünde bulundurarak yanıtlayınız.

| N.5. Tesisinizde reaktif boyarmaddeler ile boyamaya ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mevcut En İyi Teknikler (MET) | Zorunluluk Durumu | Uygulama Durumu | Uygulanabilirlik | Maliyet (Euro) | Süre | Öncelik Puanıa |
| Pamuğa yüksek oranda tutunabilen ve düşük tuz gerektiren reaktif boyaların kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Boyama sonrasındaki durulama ve nötralizasyon adımlarında, sıcak durulama uygulayarak ve enerjiyi geri kazanarak, yüzey aktif madde ve kompleks oluşturucu maddelerin kullanımından kaçınılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Üre kullanımından kaçınılması ve silikat içermeyen fiksaj yöntemlerinin kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| aBu tabloda zorunlu olmayan MET için, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5:çok önemli) |  |  |  |  |  |  |

Baskı Boyama Prosesleri

Aşağıdaki bölümlerde işletmenizde uygulanabilecek mevcut en iyi teknik (MET) uygulamalarına ilişkin sorular sorulmaktadır. İlk olarak her MET’in tesisinizde halen uygulanmakta olup olmadığı (Bakınız uygulama durumu sütunu), eğer uygulanmıyorsa, uygulanma şansı olup olmadığı (uygulanabilirlik sütunu), uygulanabilmesi için yatırım ihtiyacının ne kadar olduğu ve bu yatırımın gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyacağınız süre sorulmaktadır. Bu soruları tesisinizin mevcut durumunu göz önünde bulundurarak yanıtlayınız.

| N.6. Tesisinizde baskı boyama proseslerine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mevcut En İyi Teknikler (MET) | Zorunluluk Durumu | Uygulama Durumu | Uygulanabilirlik | Maliyet (Euro) | Süre | Öncelik Puanıa |
| Temizleme işlemlerinde su tüketiminin azaltılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kontrollü nem ilavesi ile tek adımIı baskı yöntemi kullanarak üre kullanımından kaçınılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Düşük uçucu organik karbon emisyonlu (emisyon değeri <0,4 g Org.-C/kg tekstil) uygun baskı patlarının kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Alkil fenol etoksilat (APEO) içermeyen ve yüksek biyolojik ayrışabilirliğe sahip uygun baskı patlarının kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Azaltılmış amonyak içeriğine sahip (emisyon değeri: 0,6 g NH3/kg tekstil) uygun baskı patlarının kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Mineral yağların yerine poliakrilik asit veya polietilen glikol içeren yeni nesil baskı kıvamlaştırıcıların kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Rotasyon ve flat baskı makinelerinde baskı patı besleme sistemlerinin hacimlerinin optimize edilmesi ve küçültülmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Rotasyon baskı makinelerinin besleme sistemlerinde kalan baskı patlarının geri kazanımı | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Rotasyon baskı sonrası baskı silindirlerinin yıkamasında daha verimli yıkama tekniklerinin kullanılması (su tüketimi açısıdan) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Flat baskı makinelerinde paskı patı besleme sisteminin daha verimli hale getirilmesi ve otomatikleştirilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Flat baskı makinelerinde raklelerin modifiye edilerek şablon üzerinde kalan paskı patlarının azaltılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Pigment baskıda fiksasyon adımının kaldırılması ya da amonyum klorit ve amonyum sülfat katalizörleri kullanılarak düşük sıcaklıklarda fikse edilmesiyle enerji tasarrufu sağlanması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Baskı boyamada besleme ekipmanlarının/tanklarının boyutunun optimize edilmesi ve üzerlerinin kapatılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Pigment baskı sonrasında yıkamalardan kaçınılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Rotasyon baskıda, baskı patı kayıplarının azaltılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Düz kumaşların kısa metrajlı (100 m'den daha az) üretimleri için dijital ink-jet baskı makinelerinin kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Hacimli kumaşların baskısı için dijital baskı makinelerinin kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| aBu tabloda zorunlu olmayan MET için, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5:çok önemli) |  |  |  |  |  |  |

Bölüm O: Apre (Bitim) Prosesleri

Aşağıdaki bölümlerde işletmenizde uygulanabilecek mevcut en iyi teknik (MET) uygulamalarına ilişkin sorular sorulmaktadır. İlk olarak her MET’in tesisinizde halen uygulanmakta olup olmadığı (Bakınız uygulama durumu sütunu), eğer uygulanmıyorsa, uygulanma şansı olup olmadığı (uygulanabilirlik sütunu), uygulanabilmesi için yatırım ihtiyacının ne kadar olduğu ve bu yatırımın gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyacağınız süre sorulmaktadır. Bu soruları tesisinizin mevcut durumunu göz önünde bulundurarak yanıtlayınız.

| O.1. Tesisinizde apre (bitim) proseslerine ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mevcut En İyi Teknikler (MET) | Zorunluluk Durumu | Uygulama Durumu | Uygulanabilirlik | Maliyet (Euro) | Süre | Öncelik Puanıa |
| Taşırarak yıkama/durulama yerine, doldur-boşalt yıkama veya akıllı durulama tekniklerinin kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Sürekli işlemlerde su ve enerji tüketimini yüksek verimli yıkama makinaları kullanarak ve enerji geri kazanım ekipmanları ile azaltılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Halojenli organik çözücülerin kullanımından kaçınılamadığı durumlarda tamamen kapalı devre ekipmanlarının kullanılması Nisbeten temiz yıkama/durulama kaynaklı atıksuların temizlik amaçlı kullanımının değerlendirilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Dokumaların yıkanması sırasında tamamen kapalı sistemde çalışan aktif karbon filtrelerinin eklendiği yeni nesil ekipmanların kullanımını | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kumaş boyamada mümkün olduğunca ekstra yıkamalardan ve taşar yıkamalardan kaçınılması (eğer mümkünse son yıkama-durulama banyosunun da geri kullanılması) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Siklodekstrin, lipozom ve dendliner gibi kimyasalların kullanımı ile yıkama ve boyama veriminin artırılarak yıkama banyo sayısının azaltılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kumaş boyamada en son yapılan durulamada oluşan atıksuların arıtılmadan geri kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Durulama suyunun arıtılmadan teknik olarak mümkün olan proseslerde geri kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Durulma suyunun benzer atıksu akımları ile birleştirilip arıtıldıktan sonra proses suyu olarak geri kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Nisbeten temiz yıkama/durulama kaynaklı atıksuların temizlik amaçlı kullanımının değerlendirilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Terbiye atıksularının diğer proseslerde yeniden kullanılması (Yüksek pH değerine sahip atıksuların, çeşitli tekstil ön işlem süreçlerinde kullanılarak değerlendirilmesi mümkündür) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Terbiye atıksularının sülfürük/sitrik asit yerine alternatif yollar ile nötralizasyonu (Yüksek pH’lı terbiye atıksularının nötralizasyonu için CO2 kullanımı daha iyi bir alternatiftir. Özellikle sıvı karbondioksit kullanımı, çevre için toksisite riski taşıyan diğer tüm kimyasalların yerine rahatlıkla kullanılmaktadır. Terbiye işlemleri sonrasında yapılan yıkamalardan kaynaklanan yüksek pH’lı suların arıtma öncesi nötralize etmek için–varsa-kojenerasyon ünitesinden çıkan atık CO2 gazı ile asidifikasyonu mümkündür. Bu sistem için, kojenerasyondan atılan havanın CO2 içeriğinin yüksek olması gereklidir) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Köpük, püskürtme gibi uygulama teknikleri ile atıksu oluşumunun en aza indirilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Yalıtım, enerji geri kazanımı, mekanik ön kurutma cihazları kullanımı gibi yöntemlerle ramözlerdeki enerji tüketiminin en aza indirilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Düşük hava emisyonlu optimize edilmiş reçetelerin kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Tekstil son işlemlerinden kaynaklanan baca gazı emisyonlarının azaltılması için oksidasyon teknikleri (ısıl yakma, katalitik yakma), yoğuşturma teknikleri (örneğin, ısı eşanjörleri), absorpsiyon teknikleri (örneğin, sulu yıkayıcılar), partiküllerin ayrılması teknikleri (örneğin, elektrostatik çöktürücüler, siklonlar, kumaş filtreleri) ve adsorpsiyon teknikleri (örneğin, aktif karbon adsorpsiyonu) kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Çözelti temizleme ve geri dönüşüm sistemlerini de içeren minimal hacimli uygulama ekipmanlarının kullanılarak, bu ekipmanlarda elektronik ölçüm yapılmasını ve prosesin kontrol edilmesini | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Buruşmazlık işlemlerinde düşük miktarda formaldehit içeren veya formaldehitsiz ürünlerin kullanılması (Dimetilolüre, melamin formaldehit kondenzasyon ürünleri, dimetiloldihidroksietilenüre (DMDHEU) yerine dimetiloldihidroksietilenüre (DMDHEU) türevleri, modifiye edilmiş dimetildihidroksietilenüre kullanımı) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Yumuşatıcıların kesikli boyama makinelerinde uygulanması yerine, fulardlarda veya daha iyisi püskürtme ya da köpük sistemleriyle uygulanması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Direkt ısıtmalı kurutucularda (ramözlerde) PM, CO, NOx, formaldehit ve UOB'lerin periyodik olarak izlenmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Fırın içindeki egzoz hava akışının optimize edilmesi (%15’e varan oranda enerji tasarrufu sağlanabilir): Dokumanın nem içeriğinin ramöze girmeden önce en aza indirilerek, fırının içindeki egzoz hava akışının azaltılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Isı geri kazanımı (%70’e varan oranda enerji tasarrufu sağlanabilir): Isı eşanjörleri kullanarak (havadan-suya) egzozdan ısı geri kazanımı | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Yalıtım (20’ye varan oranda enerji tasarrufu sağlanabilir): ramözün kaplamasının uygun bir şekilde yalıtılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Isıtma sistemleri: Bir baca gazı/hava ısı eşanjörü sayesinde, brülör alevi tarafından üretilen ısının, doğrudan merkezdeki dolaşım havasına aktarıdığı, yeni dolaylı gaz yakma sistemlerinin kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Brülör teknolojisi (metan emisyonları en aza indirilebilir): Optimize edilmiş ateşleme sistemlerinin kullanılması ve doğrudan ısıtılan ramözlerdeki brülörün düzenli aralıklarla bakımının sağlanması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Çeşitli teknikler: Optimize edilmiş nozulların ve hava yönlendirme sistemlerinin kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Son işlemler sırasında formaldehit içermeyen yada formaldehit içeriği azaltılmış (<0,1% formülasyondaki formaldehit içeriği) çapraz bağ oluşturan kolay bakım ürünlerinin kullanımı | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Direk ısıtmalı ramözlerde beklerin modifikasyonu (hava karışımlı ya da yapısal modifikasyon) ile doğalgaz tasarrufu sağlanması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Ramözlerde geçiş hızlarının optimize edilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Uygun olan ramözlerde, ramöz içerisindeki sıcak havadan mümkün olduğunca etkin yararlanılması ve bunun için ramöz bacalarında modifikasyonlar yapılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Ramözlerde kumaş nem içeriğinin izlenmesi ve ramöz geçiş hızının bu faktör dikkate alınarak optimize edilmesi ya da ayarlanması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Teknik olarak mümkün olan durumlarda kurutma öncesinde kumaş üzerinde kalan fazla suyun etkin sıkma prosesleri kullanılarak uzaklaştırılması ve böylelikle kurutmada enerji ihtiyacının azaltılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Düşük emisyonlu hazırlama kimyasallarının kullanılması (örneğin PA 6’nın termofiksajı sırasında kaprolaktam oluşmaktadır) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kuru temizleme işlemlerinde perkloretilen kullanımından kaçınılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Uygun malzeme hazırlama prosedürlerinin adapte edilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kullanılan kimyasalın % 98 verimle pamuğa geçmesinin sağlanması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kullanılan kimyasal, bir boya banyosunda uygulanıyor ise; işlem sonunda pH<4,5 olmasının sağlanması ve bu mümkün değilse, haşerelere karşı kullanılan kimyasalın ayrı bir adımda uygulanması ve flottenin tekrar kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kullanılan kimyasal, bir boya banyosunda uygulanıyor ise; boyama işleminde haşerelere karşı koruyucu maddenin lifler tarafından alımını geciktirmeyen ve engellemeyen boyama yardımcı maddelerinin seçilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| aBu tabloda zorunlu olmayan MET için, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5:çok önemli) |  |  |  |  |  |  |

Bölüm P: Atıksu ve Atıksu Arıtma Sistemi Bilgileri

| P.1. Tesisinizde her bir atıksu oluşum noktası için aşağıda istenen bilgileri doldurunuz. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atıksu oluşum noktası | Ortalama oransal dağılım1 (%) | Toplam su tüketimi (2016) (m3/yıl) | Toplam su tüketimi (2017) (m3/yıl) | Toplam su tüketimi (2018) (m3/yıl) | Ortalama su tüketimi2 (m3/yıl) |
| *Satır eklemeniz gerektiği durumlarda listeye satır ekleyebilirsiniz. 1Ortalama oransal dağılım; eğer son üç yıla ait veriler bulunmuyor ise temsil edici olmak kaydıyla toplam su tüketiminin prosesler bazında ortalama yüzdece dağılımları verilebilir. 2Eğer son üç yıllık su miktarlarına ait veriler bulunmuyor ise son sütunda bulunan “yıllık ortalama su tüketimi miktarlarını” tipik değerler vererek belirtiniz. |  |  |  |  |  |

| P.2. Tesisinizde her bir atıksu oluşum noktasında karakterizasyon çalışması gerçekleştirildi mi? |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ Evet | ☐ Hayır | ☐ Diğer |
| Lütfen belirtiniz |  |  |

Bölüm R: Atıksu Geri Kazanımı ve Geri Kullanımı Uygulamaları

| R.1. Tesisinizde üretim proseslerinden kaynaklanan her bir atıksu akımının veya kompozit atıksuyun arıtılarak geri kullanım olanakları değerlendiriliyor mu? |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ Evet | ☐ Hayır | ☐ Diğer |
| Lütfen belirtiniz |  |  |

| R.2. Bir önceki soruya cevabınız evet ise, arıtılarak geri kazanılan suya ait aşağıdaki soruları cevaplayınız. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atıksu kaynağı |  |  |
| Geri kullanıldığı proses/alan |  |  |
| Arıtıma prosesleri/teknolojisi |  |  |
| Geri kazanılan su miktarı |  | m3/yıl |
| Ekonomik tasarruf miktarı |  | TL/yıl |
| İlk yatırım maliyeti |  | TL |
| Geri kazanılmış su maliyeti |  | TL/m3 |
| Geri ödeme süresi |  | ay |
| *“TL/yıl ve m3/yıl” değerleri son iki veya son üç yılın ortalama değerlerini ifade etmektedir. Birden fazla yılın verisi olmaması durumunda sadece mevcut yılın verisi sunulabilir. |  |  |

| R.3. Tesisinizde üretim proseslerinde uygun atıksu akımlarının arıtılmadan geri kullanımı olanakları değerlendiriliyor mu? |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ Evet | ☐ Hayır | ☐ Diğer |
| Lütfen belirtiniz |  |  |

| R.4. Bir önceki soruya cevabınız evet ise, arıtılmadan geri kullanılan suya ait aşağıdaki soruları cevaplayınız. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atıksu kaynağı |  |  |
| Geri kullanıldığı proses/alan |  |  |
| Geri kazanılan su miktarı |  | m3/yıl |
| Ekonomik tasarruf miktarı |  | TL/yıl |
| İlk yatırım maliyeti |  | TL |
| Geri kazanılmış su maliyeti |  | TL/m3 |
| Geri ödeme süresi |  | ay |
| *“TL/yıl ve m3/yıl” değerleri son iki veya son üç yılın ortalama değerlerini ifade etmektedir. Birden fazla yılın verisi olmaması durumunda sadece mevcut yılın verisi sunulabilir. |  |  |

| R.5. Tesisinizde geri kullanılan su/atıksu miktarını belirtiniz. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arıtıldıktan sonra geri kazanılan toplam su miktarı |  | m3/yıl |
| Arıtılmadan geri kullanılan toplam su miktarı |  | m3/yıl |
| Toplam miktar |  | m3/yıl |
| *“m3/yıl” değerleri son iki veya son üç yılın ortalama değerlerini ifade etmektedir. Birden fazla yılın verisi olmaması durumunda sadece mevcut yılın verisi sunulabilir. |  |  |

Bölüm S: Atıksu Toplama ve Arıtma Sistemi

| S.1. Tesisinizdeki kompozit atıksu miktarını aşağıdaki tabloda belirtiniz. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atıksu | Toplam atıksu miktarı (2016) (m3/yıl) | Toplam atıksu miktarı (2017) (m3/yıl) | Toplam atıksu miktarı (2018) (m3/yıl) | Ortalama atıksu miktarı1 (m3/yıl) |
| Toplam proses atıksuyu |  |  |  |  |
| Evsel atıksular |  |  |  |  |
| Toplam |  |  |  |  |
| 1Eğer son üç yıllık su miktarlarına ait veriler bulunmuyor ise son sütunda bulunan “yıllık ortalama atıksu miktarlarını” tipik değerler vererek belirtiniz. |  |  |  |  |

| S.2. Tesisinizde üretim prosesleri dışında oluşan atıksu kaynakları ve miktarlarını belirtiniz. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atıksu kaynakları | Atıksu miktarı (2016) (m3/yıl) | Atıksu miktarı (2017) (m3/yıl) | Atıksu miktarı (2018) (m3/yıl) | Ortalama atıksu miktarı1 (m3/yıl) |
| Proses yıkama ve durulama suyu |  |  |  |  |
| Tesis ve ekipman temizlik atıksuları |  |  |  |  |
| Kazan blöf suları |  |  |  |  |
| Filtre geri yıkama atıksuları |  |  |  |  |
| Membran konsantreleri |  |  |  |  |
| Membran kimyasal temizlik atıksuları |  |  |  |  |
| Sanitasyon atıksuları |  |  |  |  |
| Araç yıkama atıksuları |  |  |  |  |
| Rejenerasyon atıksuları |  |  |  |  |
| Evsel atıksular |  |  |  |  |
| Diğer |  |  |  |  |
| Toplam |  |  |  |  |
| 1Eğer son üç yıllık su miktarlarına ait veriler bulunmuyor ise son sütunda bulunan “yıllık ortalama atıksu miktarlarını” tipik değerler vererek belirtiniz. |  |  |  |  |

| S.3. Tesisinize ait atıksu arıtma tesisi bulunuyor mu? |  |
| --- | --- |
| ☐ Evet | ☐ Hayır |
| Eğer cevabınız hayır ise atıksularınızı nereye verdiğinizi belirtiniz |  |

| S.4. Bir önceki soruya cevabınız evet ise, atıksu arıtma tesisinize ait aşağıdaki soruları cevaplandırınız. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arıtma tesisi tasarım kapasitesi |  | m3/gün |
| Atıksu arıtma tesisi giriş işletme debisi (Son üç yılın, mevcut değil ise son bir yılın ortalama işletme debisi) |  |  |

| S.5. Tesisinizde oluşan tüm atıksular atıksu arıtma tesisinizde arıtılmakta mıdır? Cevabınız hayır ise arıtılmayan atıksuyun ortalama debisini belirtiniz. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lütfen belirtiniz |  | m3/gün |
| *“m3/gün” değerleri son iki veya son üç yılın ortalama değerlerini ifade etmektedir. Birden fazla yılın verisi olmaması durumunda sadece mevcut yılın verisi sunulabilir. |  |  |

| S.6. Atıksu arıtma tesisi türünü belirtiniz? |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ Fiziksel arıtma/Birincil arıtma | ☐ Biyolojik arıtma/İkincil arıtma | ☐ İleri arıtma |
| Lütfen belirtiniz |  |  |

| S.7. Tesisinizin atıksu arıtma tesisine almadığınız diğer atıksu kaynaklarının deşarj noktalarını belirtiniz. (Örneğin; ön arıtma sonrası derin deniz deşarjı veya OSB atıksu arıtma tesisine deşarj veya belediyenin kanalizasyon sistemine deşarj) |  |
| --- | --- |
| Lütfen belirtiniz |  |

| S.8. Tesisinizin atıksu arıtma tesisinin çıkış sularının deşarj edildiği alıcı ortamı belirtiniz. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ Yüzeysel su |  |  |  |  | ☐ Diğer |
| ☐ Göl/gölet | ☐ Nehir/dere/çay | ☐ Kuru dere | ☐ Deniz deşarjı | ☐ Derin deniz deşarjı |  |
| Lütfen belirtiniz |  |  |  |  |  |

| S.9. Tesisinize ait atıksu arıtma tesisi bulunmuyor ise atıksu bertaraf maliyetlerinizi aşağıda belirtiniz. (Örneğin; kanalizasyona katılım bedeli, sayaç okumaları ve diğerleri) |  |
| --- | --- |
| Lütfen belirtiniz |  |

Aşağıdaki bölümlerde işletmenizde uygulanabilecek mevcut en iyi teknik (MET) uygulamalarına ilişkin sorular sorulmaktadır. İlk olarak her MET’in tesisinizde halen uygulanmakta olup olmadığı (Bakınız uygulama durumu sütunu), eğer uygulanmıyorsa, uygulanma şansı olup olmadığı (uygulanabilirlik sütunu), uygulanabilmesi için yatırım ihtiyacının ne kadar olduğu ve bu yatırımın gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyacağınız süre sorulmaktadır. Bu soruları tesisinizin mevcut durumunu göz önünde bulundurarak yanıtlayınız.

| S.10. Tesisinizde atıksu oluşumuna ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mevcut En İyi Teknikler (MET) | Zorunluluk Durumu | Uygulama Durumu | Uygulanabilirlik | Maliyet (Euro) | Süre | Öncelik Puanıa |
| Proses atıksu kaynaklarının belirlenmesi ve karakterize edilmesi ve böylelikle arıtılarak ya da arıtılmadan geri kullanım olanaklarının araştırılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Benzer karakterdeki proses atıksularının birleştirilip arıtıldıktan sonra geri kullanımı | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kompozit atıksuların karakterize edilmesi ve uygun arıtma prosesleriyle arıtıldıktan sonra proses suyu olarak geri kullanımı | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Ayrık Atıksu Akımları |  |  |  |  |  |  |
| Yüksek KOİ içeren atıksuların ayrı toplanması ve ayrı arıtılması için Termal Fenton Prosesi uygulanarak deşarj standartlarında yer alan (renk, toksisite, KOİ değerlerinin sağlanması. | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Durulama suyunun bir sonraki boyamada tekrar kullanım imkanlarının değerlendirilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Ön terbiye ve bitim işlemleri atıksuları hariç diğer atıksularının geri kazanımı (Ön terbiye (hidrofilleştirme ve ağartma) ve bitim işlemlerinden (emdirme flottesi atıkları) gelen atıksular hariç, diğer atıksular birleştirilerek ultrafiltrasyon+ nanofiltrasyon+ters ozmoz uygulaması ile üretim sürecine geri dönüştürülebilir) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Su, enerji ve kimyasal geri kullanımının mümkün olduğu seçeneklerin belirlenmesi ve uygulanması (merserizasyon yıkama sularının kasarda arıtılmadan geri kullanımı) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Soğutma sularının geri kullanımı (Ürünle temas etmeyen soğutma sularının, bir kapalı devre içerisinde döndürülmesi ve kullanılan suların bir depoya aktarılarak proses içinde yeniden kullanılması mümkündür) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Soğutma sularının ayrı toplanması ve geri kullanımıdır (Kumaşla/iplikle temas etmeyen soğutma suları bir tankta toplanıp, boyama, beyazlatma, yıkama gibi sıcak su gerektiren işlemlerde kullanılabilir. Örneğin: kondenser-soğutma suları, eşanjör suları, kompresörlerden gelen sular vb.) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Serpantinlerin ve soğutma suyu kalitesinin kontrol edilerek kirlenme risklerinin önlenmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Atık boyama banyosu suyunun arıtılmaksızın aynı proseste geri kullanımı (kimyasal eksiklikleri giderildikten sonra) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Son yıkama tankı atıksularının boyamada arıtılmadan geri kullanımı Proses atıksu akımlarının (yıkama, durulama, yumuşatma, nötr yıkama, asitleme vb.) aynı proseste (kimyasal ve enerji geri kazanımıda düşünülerek) ya da uygun su kalitesine ihtiyaç duyulan proseslerde (boyama vb.) arıtılmadan geri kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Nispeten temiz yıkama/durulama kaynaklı atıksuların temizlik amaçlı kullanımı | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Baskı boyama bandı temizliğinden gelen yıkama atıksularının geri kullanımı (Hafif renkli ve içeriğinde lif bulundurabilen bu atıksuların mekanik bir filtrasyon sonrası bir tankta toplanarak, aynı proseste yeniden kullanılması mümkündür. Bu pratik, özellikle, temiz su ilavesinin az olduğu durumlarda geçerli olup, %70 oranında su tasarrufu sağlayabilir) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Baskı boya çamurundan atıksu geri kazanımı (Koagülasyon/çöktürme ön arıtma aşamasından sonra baskı boya çamuruna mikrofiltrasyon/ultrafiltrasyon (polypropylene filtreler ile) uygulaması ile su geri kazanımı (% 90 oranında) mümkün olmaktadır. Mikrofiltrasyon/ultrafiltrasyon sonrası nanofiltrasyon uygulaması, baskı boyamada yıkama suyu niteliğinde su sağlayabilmektedir) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Kompozit (Boru-Sonu) Atıksuların Arıtımı ve Geri Kullanımı |  |  |  |  |  |  |
| Biyolojik arıtma (Aerobik ya da anaerobik biyolojik arıtma sistemleri) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Düşük besin/mikroorganizma (F/M) oranına sahip aktif çamur sistemi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Anaerobik arıtmanın uygulanması (yüksek konsantrasyonda boyar madde içeren tekstil atıksuları anaerobik olarak arıtılabilmektedir) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Anaerobik-aerobik arıtma prosesidir. (Anaerobik arıtma sonrasında suda kalan aromatik aminlerin giderilmesi için anaerobik prosesin devamında aerobik proses uygulanabilir) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Koagülasyon/flokülasyon (Boyar madde içeren tekstil atıksularından renk gidermek için hem inorganik (alüm, kireç, magnezyum ve demir tuzları) hem de organik (polimerler) koagülanlar, tek tek veya kombinasyonlar olarak kullanılır) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Flokülasyon/çökelme ile atıksuyun arıtılması ve oluşan çamurun yakılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Adsorbsiyon prosesi (Aktif karbon tekstil atıksularının arıtılmasında, özellikle renk giderimi için en çok kullanılan adsorbandır) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Oksidasyon/ileri oksidasyon prosesleri (Oksidanlar (ozon, klor, klordioksit, permanganat, oksijen vb.) atıksu içerisindeki organik kökenli boyar maddeleri mineralize ederek ve/veya kısmen okside ederek KOİ ve renk giderimi sağlayabilmektedirler) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Membran prosesleri (Tekstil atıksularının arıtımında kullanılan basınçlı membran prosesleri mikrofiltrasyon (MF), ultrafiltrasyon (UF), nanofiltrasyon (NF) ve ters ozmozdur (TO)) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Tekstil atıksularının membran prosesleri ile arıtılması ve geri kullanılması (Tekstil endüstrisinden kaynaklanan atıksular dengeleme ve nötralizasyon işlerini takiben sırasıyla membran prosesleriyle arıtılabilir ve TO ya da NF çıkışından alınan arıtılmış su direkt tekstil endüstrisi üretim proseslerinde geri kullanılabilir) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Membran biyoreaktörlerle (MBR) arıtmadır (Aerobik biyolojik arıtma ve membran prosesinin kombinasyonundan oluşan MBR sistemi ile yüksek derecede ve kompleks kirliliğe sahip tekstil atıksularının arıtımı oldukça yüksek verimle sağlanabilmektedir) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Membran biyoreaktör (MBR) +Nanofiltrasyon (NF) (Tekstil atıksularının arıtılması ve yeniden geri kullanımı için en iyi tekniklerden bir tanesi de MBR çıkış suyunun NF prosesinde arıtılmasıdır. Bu bileşik membran konfigürasyonunda NF çıkışındaki arıtılmış su tesis içerisinde geri kullanılabilmektedir) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Atıksuların yaklaşık %60’lık su geri kazanımı ile arıtılması (Aktif çamur + adsorpsiyon + çökelme + flokülasyon/presipitasyon/flotasyon + kum filtrasyonu + aktif karbon filtrasyonu + TO) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Koagülasyon/flokülasyon/çökelme ve mikrofiltrasyon prosesleri ile arıtma (Bu arıtma kombinasyonundan elde edilen KOİ giderim verimi %80-90 aralığında olabilmektedir. Mikrofiltrasyon çıkışından alınan su tesis içerisinde temizlik amacıyla yeniden kullanılabilir). | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Biyolojik arıtma öncesi oksidasyon/ileri oksidasyon uygulanması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Ozonlama+aktif çamur sistemi ile arıtmak (Ozonlama ve aktif çamurun beraber kullanıldığı arıtma sisteminde çıkış suyu KOİ değeri 50 mg/l’ye kadar düşürülebilir). | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Biyolojik arıtma sonrası oksidasyon/ileri oksidasyon uygulaması (Amaç biyolojik arıtma sonrası kalan ve biyolojik olarak zor parçalanan/parçalanamayan organikleri mineralize etmek ve ilave renk giderimi sağlamaktır). | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Aktif çamur sistemi + flokülasyon + çökelme + ozonlama uygulaması (Bu sistemde çıkış KOİ değeri 50-100 mg/l’ye kadar düşürülebilir) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Aktif çamur sistemi + koagülasyon + flokülasyon + çökelme + toz aktif karbon uygulamasıdır (Bu kombinasyonla arıtılan tekstil atıksularından %80-95 KOİ ve %85-95 renk giderimi elde edilebilir) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Aktif çamur sistemi + flokülasyon/ çökelme + kum filtresi uygulaması (Bu sistemde çıkış KOİ değeri 100 mg/l’ye kadar düşürülebilir) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Aktif çamur sistemi + toz aktif karbon + kum filtresi uygulaması (Çıkış suyu KOİ değeri 20 mg/l değerlerine düşürülebilir ve iyi bir renk giderim verimi elde edilebilir). | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Biyolojik ve membran prosesleriyle arıtma (Tekstil atıksularının iyi derecede arıtılıp özellikle arıtılan suyun yeniden kullanımı için biyolojik arıtmayı müteakip membran prosesleri ile arıtma yapılabilir). | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Aerobik arıtma ve nanofiltrasyon ile arıtma (Aerobik olarak aktif çamur prosesi ile ön arıtılmış tekstil atıksularına nanofiltrasyon uygulaması ile genellikle >%85 KOİ, >%90 renk ve yaklaşık %50 iletkenlik giderimi sağlanabilir). | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Anaerobik arıtma ve nanofiltrasyon ile arıtma (Anaerobik olarak ön arıtılmış tekstil atıksularına nanofiltrasyon uygulaması ile genellikle >%85 KOİ, >%90 renk ve yaklaşık %50 iletkenlik giderimi sağlanabilir). | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| aBu tabloda zorunlu olmayan MET için, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5:çok önemli) |  |  |  |  |  |  |

Bölüm T: Emisyon Önleme ve Kontrolü

T.1. Lütfen tesisinize ait son emisyon raporunuzu paylaşınız.

☐ Paylaşıldı ☐ Paylaşılmadı

| T.2. Tesisinizde emisyon miktarının azaltılmasına yönelik bir çalışma/uygulama yapıldı mı? Lütfen belirtiniz |  |
| --- | --- |
| ☐ Evet ☐ Hayır ☐ Kısmen |  |
| Evet ise lütfen belirtiniz |  |
| Tasarruf miktarı (m3/yıl) |  |
| İlk yatırım maliyeti (TL) |  |
| İşletme maliyeti (TL/yıl) |  |
| Planlanan kullanım ömrü (yıl) |  |

| T.3. Tesisinizdeki yakma sistemleri ile ısıl gücü olan proses sistemlerini ve diğer emisyon kaynaklarının özelliklerini ve ortalama emisyon değerlerini/kütlesel debilerini aşağıdaki tabloda belirtiniz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proses sistemleri/Emisyon kaynakları | Isıl gücü (MW) | Yakıt türü | Yakıt miktarı (m3/saat) | Yakma/yanma tekniği | CO (mg/Nm3)/ (kg/saat) | NO (mg/Nm3)/ (kg/saat) | NO2 (mg/Nm3)/ (kg/saat) | SO2 (mg/Nm3)/ (kg/saat) | Toz (mg/Nm3)/ (kg/saat) |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Gerek duyulması halinde lütfen listeye satır ekleyiniz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| T.4. Bir önceki listede bulunan emisyon kaynaklarından salınan TVOC’lerin ortalama konsantrasyonlarını ve ortalama kütlesel debilerini aşağıdaki tabloda belirtiniz. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisyon kaynakları (Lütfen hangi prosese bağlı olduğunu belirtiniz) | 1. sınıf |  | 2. sınıf |  | 3. sınıf |  | TVOC (Karbon cinsinden) |
|  | mg/Nm3 | kg/saat | mg/Nm3 | kg/saat | mg/Nm3 | kg/saat | kg/saat |
|  | - |  |  |  |  |  |  |
| *Gerek duyulması halinde lütfen listeye satır ekleyiniz. |  |  |  |  |  |  |  |

Aşağıdaki bölümlerde işletmenizde uygulanabilecek mevcut en iyi teknik (MET) uygulamalarına ilişkin sorular sorulmaktadır. İlk olarak her MET’in tesisinizde halen uygulanmakta olup olmadığı (Bakınız uygulama durumu sütunu), eğer uygulanmıyorsa, uygulanma şansı olup olmadığı (uygulanabilirlik sütunu), uygulanabilmesi için yatırım ihtiyacının ne kadar olduğu ve bu yatırımın gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyacağınız süre sorulmaktadır. Bu soruları tesisinizin mevcut durumunu göz önünde bulundurarak yanıtlayınız.

| T.5. Tesisinizde emisyon oluşumu, önlenmesi ve kontrolüne ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mevcut En İyi Teknikler (MET) | Zorunluluk Durumu | Uygulama Durumu | Uygulanabilirlik | Maliyet (Euro) | Süre | Öncelik Puanıa |
| Tüm tekstil üretim proseslerinden (tekstil hammaddelerinden, yardımcı madde ve kimyasallardan ve makinalardan) kaynaklanan fugitif emisyonlar için; hammadde ve yardımcı madde olarak daha az toksik ve daha düşük emisyona yol açan maddelerin kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Tüm tekstil üretim proseslerinden (tekstil hammaddelerinden, yardımcı madde ve kimyasallardan ve makinalardan) kaynaklanan fugitif emisyonlar için; enerji tasarrufu yoluyla yakıt tüketiminin ve kirletici emisyonlarının azaltılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Solvent bazlı ürünler yerine su bazlı ürünlerin kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Partikül emisyonlarının, sulu yıkama sistemleri kullanılarak kontrol edilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Buhar kazanlarının işletme optimizasyonu ile NOx ve SO2 emisyonlarının azaltılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Toksik kimyasallar yerine MGBF bilgileri dikkate alınarak eşdeğerlerinin kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Hava Kirletici kaynakları ve bunların emisyonlarının belirlenmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Üretim programının toksik ve zararlı hava kirleticiler oluşturmayacak şekilde planlanması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| İyi işletmecilik uygulamaları ile kimyasal maddelerin dökülmelerinin ve buharlaşarak hava kirlenmesine yol açmalarının önlenmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Emisyon kaynaklarının sürekli ölçüm ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Emisyon kaynaklarında yer alan uçucu organik maddelerin yoğunlaştırma, sulu yıkama ve termal yakma gibi yöntemlerle kaynağında kontrol edilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Yakıt seçiminde daha az atık gaz emisyonu oluşturacak ve yüksek kalorifik değere sahip olan yakıtların kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| aBu tabloda zorunlu olmayan MET için, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5:çok önemli) |  |  |  |  |  |  |

Bölüm U: Gürültü Oluşumunun Önlenmesi ve Kontrolü

Aşağıdaki bölümlerde işletmenizde uygulanabilecek mevcut en iyi teknik (MET) uygulamalarına ilişkin sorular sorulmaktadır. İlk olarak her MET’in tesisinizde halen uygulanmakta olup olmadığı (Bakınız uygulama durumu sütunu), eğer uygulanmıyorsa, uygulanma şansı olup olmadığı (uygulanabilirlik sütunu), uygulanabilmesi için yatırım ihtiyacının ne kadar olduğu ve bu yatırımın gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyacağınız süre sorulmaktadır. Bu soruları tesisinizin mevcut durumunu göz önünde bulundurarak yanıtlayınız.

| U.1. Tesisinizde gürültü oluşumunun önlenmesi ve kontrolüne ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mevcut En İyi Teknikler (MET) | Zorunluluk Durumu | Uygulama Durumu | Uygulanabilirlik | Maliyet (Euro) | Süre | Öncelik Puanıa |
| Ekipmanların titreşimini azaltmaya yönelik önlemler almak alınması ve duvarlarda ses izolasyonunun yapılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Dokuma ünitesinde gürültünün azaltılması için ses izolasyonu yapılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Eğirme ünitesinde gürültünün azaltılması için ses izolasyonu yapılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Eski ekipmanların bakımı ve yenisiyle değiştirilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Ekipmanların farklı işletme hızlarında çalıştırılması (aynı türde ekipmanların aynı hızda çalıştırılmaması) | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Gürültü kaynaklarını olabildiğince birbirinden uzak yerlere yerleştirmek | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Esnek plastik makine bağlantılarının kullanımı | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Ses yalıtımına sahip binaların kullanımı ya da binalara ses yalıtımı yapılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☒ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| İç ortam gürültüsünden çalışanların etkilenmesini engellemek üzere kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| aBu tabloda zorunlu olmayan MET için, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5:çok önemli) |  |  |  |  |  |  |

Bölüm V: Atık Oluşumunun Önlenmesi ve Kontrolü

| V.1. Tesisinizde katı atık oluşumu gerçekleşen kaynakları ve miktarlarını lütfen belirtiniz. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atık kaynağı | Atık türü (Geri dönüştürülebilir, kontamine atık, evsel ve tekstil atıkları (fireler)) | Atık miktarı (2016) (ton/yıl) | Atık miktarı (2017) (ton/yıl) | Atık miktarı (2018) (ton/yıl) | Ortalama atık miktarı1 (ton/yıl) |
| Toplam |  |  |  |  |  |
| 1Eğer son üç yıllık su miktarlarına ait veriler bulunmuyor ise son sütunda bulunan “yıllık ortalama atıksu miktarlarını” tipik değerler vererek belirtiniz. |  |  |  |  |  |

| V.2. Tesisinizde atık (ya da fire) miktarının azaltılmasına yönelik bir çalışma/uygulama yapıldı mı? Lütfen belirtiniz |  |
| --- | --- |
| ☐ Evet ☐ Hayır ☐ Kısmen |  |
| Evet ise lütfen belirtiniz |  |
| Tasarruf miktarı (m3/yıl) |  |
| İlk yatırım maliyeti (TL) |  |
| İşletme maliyeti (TL/yıl) |  |
| Planlanan kullanım ömrü (yıl) |  |

Aşağıdaki bölümlerde işletmenizde uygulanabilecek mevcut en iyi teknik (MET) uygulamalarına ilişkin sorular sorulmaktadır. İlk olarak her MET’in tesisinizde halen uygulanmakta olup olmadığı (Bakınız uygulama durumu sütunu), eğer uygulanmıyorsa, uygulanma şansı olup olmadığı (uygulanabilirlik sütunu), uygulanabilmesi için yatırım ihtiyacının ne kadar olduğu ve bu yatırımın gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyacağınız süre sorulmaktadır. Bu soruları tesisinizin mevcut durumunu göz önünde bulundurarak yanıtlayınız.

| V.3. Tesisinizde katı atık oluşumunun önlenmesi ve kontrolüne ilişkin MET uygulamaları hususunda mevcut “Uygulama Durumu”nu (EVET/HAYIR) belirtiniz. Eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut ise (yani yanıtınız EVET ise) bu MET’in tesisinizde hayata geçmesi için harcanan maliyet ve geçen süre, eğer MET uygulaması tesisinizde mevcut değilse (yani yanıtınız HAYIR ise), bu MET’in tesisinizde hayata geçirilebilmesi için; “Uygulanabilirlik” (teknik, pratik ve mali uygunluk açısından), gerekli “Maliyet” ve ihtiyaç duyacağınız “Süre” öngörünüzü belirtiniz. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mevcut En İyi Teknikler (MET) | Zorunluluk Durumu | Uygulama Durumu | Uygulanabilirlik | Maliyet (Euro) | Süre | Öncelik Puanıa |
| Katı atıkların ayrı toplanması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Büyük hacimli veya geri dönüşümlü konteynırların kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Temel ve yardımcı proseslerde üretim aşamasında oluşan tehlikeli, tehlikesiz veya geri kazanılabilir nitelikteki atıkların izlenmesi/kaynakta ayrı toplanması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Pamuklu tekstilin ön işlemi sırasında çözücünün geri kazanımı için kullanılan dolmuş (fonksiyonunu yitirmiş) aktif karbonun tehlikeli atık olarak elden çıkarılması ya da rejenerasyon için uzmanlaşmış şirketlere gönderilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Tekstil atıklarının yeniden kullanımı için uygun şekilde biriktirilmesi, depolanması/saklanması ve uzaklaştırılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Tekstil atıklarının farklı tekstil materyalleri üretimi ya da ilgili başka ürünlerin üretimi için geri kullanımının sağlanması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Üretim proseslerinde parça/örnek alımında daha az kumaş alınması ve teleflerinin azaltılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Fire miktarlarının azaltılmasına yönelik önlemler alınması/prosedürler geliştirilmesi | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| Teleflerin rejenere iplik üretiminde kullanılması | Hayır | ☐ Evet ☐ Hayır |  |  | ☐ <1 yıl ☐ 1-3 yıl ☐ 3-5 yıl ☐ 5-10 yıl ☐ >10 yıl |  |
| aBu tabloda zorunlu olmayan MET için, tesisiniz ve sektör geneli için kritiklik ve ekonomik kazanç açısından önem puanı (1-5) veriniz (1: az önemli; 5:çok önemli) |  |  |  |  |  |  |

Sorularınız ve bilgi paylaşımı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim adresleri

Doç. Dr. Emrah ÖZTÜRK

Cep Tel. 546 871 9750

E-posta: emrahozturktr@gmail.com

emrahozturk@sdu.edu.tr