## GÜNCEL
TARİH: 22.05.2024
GAZİANTEP OSB LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [6 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU SAHİBİ | BAŞVURU TARİHİ | BAŞVURU GÜCÜ (KWE) | KAYNAK TÜRÜ | YÖNETMELİK MADDESİ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | TAHSİS EDİLEN KAPASİTE (KWE) | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | MUTLU MAKARNACILIK SAN.TİC.A.Ş. | 2024-03-12 | 550 | GÜNEŞ | MADDE 5 1/H | ÇATI-CEPHE | OLUMLU | BEYKENT TM TR-3 | OLUMLU | 550
2 | VİKONT HALI TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2024-03-18 | 1000 | GÜNEŞ | MADDE 5 1/C | ÇATI-CEPHE | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-1 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
3 | LİVA ENERJİ TİC. LTD. ŞTİ. | 2024-03-18 | 400 | GÜNEŞ | MADDE 5 1/C | ÇATI-CEPHE | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-1 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
4 | ŞİRECİ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 2024-03-27 | 1400 | GÜNEŞ | MADDE 5 1/C | ÇATI-CEPHE | OLUMLU | ŞEHİTKAMİL TM TR-3 | OLUMLU | 1400
5 | KIZILIRMAK GERİ DÖN.HUR.TEKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2024-03-27 | 600 | GÜNEŞ | MADDE 5 1/C | ÇATI-CEPHE | OLUMLU | ŞEHİTKAMİL TM TR-2 | OLUMLU | 600
6 | BOZATLI TEKSTİL HALI SAN. VE TİC. A.Ş. | 2024-03-29 | 1500 | GÜNEŞ | MADDE 5 1/H | ÇATI-CEPHE | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-4 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
7 | AKINAL AYAKKABICILIK SAN.TİC.A.Ş. | 2024-03-29 | 660 | GÜNEŞ | MADDE 5 1/H | ÇATI-CEPHE | OLUMLU | BAŞPINAR TM TR-7 | OLUMLU | 660
8 | CANBİS GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2024-03-29 | 240 | GÜNEŞ | MADDE 5 1/C | ÇATI-CEPHE | OLUMLU | BAŞPINAR TM TR-C | OLUMLU | 240
9 | İLKAS SAĞLIK ÜRÜNLERİ A.Ş. | 2024-03-29 | 1100 | GÜNEŞ | MADDE 5 1/C | ÇATI-CEPHE | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-4 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
10 | GÜMÜŞOĞLU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2024-03-29 | 5000 | GÜNEŞ | MADDE 5 1/H | ÇATI-CEPHE | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-4 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
(*): Sınırlı kapasite teklifinin kabul edilmesi durumunda Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu talep dilekçesinin ekinde yeni Teknik Değerlendirme Formu ve yeni Aplikasyon Krokisi bulunmalıdır.