## GÜNCEL
GAZİANTEP OSB LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [6 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU SAHİBİ | BAŞVURU TARİHİ | BAŞVURU GÜCÜ (KWE) | KAYNAK TÜRÜ | YÖNETMELİK MADDESİ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | TAHSİS EDİLEN KAPASİTE (KWE) | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | İPEKSEL HALI TEKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2024-04-30 | 240 | GÜNEŞ | MADDE 5 1/C | ÇATI-CEPHE | OLUMLU | ŞEHİTKAMİL TM TR-2 | OLUMLU | 240
2 | ZENUN GIDA İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 2024-04-30 | 400 | GÜNEŞ | MADDE 5 1/H | ÇATI-CEPHE | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-1 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
3 | MONOFİBER TEKNİK TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2024-04-30 | 550 | GÜNEŞ | MADDE 5 1/C | ÇATI-CEPHE | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-1 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
4 | ŞİRECİ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 2024-04-30 | 3700 | GÜNEŞ | MADDE 5 1/C | ÇATI-CEPHE | OLUMLU | ŞEHİTKAMİL TM TR-3 | OLUMLU | 3700
5 | ZENUN GIDA İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 2024-04-30 | 500 | GÜNEŞ | MADDE 5 1/H | ÇATI-CEPHE | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-1 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
(*): Sınırlı kapasite teklifinin kabul edilmesi durumunda Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu talep dilekçesinin ekinde yeni Teknik Değerlendirme Formu ve yeni Aplikasyon Krokisi bulunmalıdır.