## GÜNCEL
GAZİANTEP OSB LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [6 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU SAHİBİ | BAŞVURU TARİHİ | BAŞVURU GÜCÜ (KWE) | KAYNAK TÜRÜ | YÖNETMELİK MADDESİ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | TAHSİS EDİLEN KAPASİTE (KWE) | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | BEETEKS TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2024-10-22 | 800 | GES | MADDE 5 1/C | Çatı | OLUMLU | BEYKENT TM TR-3 | OLUMLU | 800
2 | ZENUN GIDA İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 2024-10-30 | 378 | GES | MADDE 5 1/H | Çatı | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-1 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
3 | ZENUN GIDA İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 2024-10-30 | 600 | GES | MADDE 5 1/H | Çatı | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-1 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
4 | GÜMÜŞOĞLU TEKS.SAN.TİC.A.Ş. | 2024-10-30 | 5000 | GES | MADDE 5 1/H | ÇATI/ARAZİ | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-4 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
5 | MEVSİM GARDEN PLASTİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2024-10-31 | 700 | GES | MADDE 5 1/C | Çatı | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-1 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
6 | ANTEPSAN KURUYEMİŞ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | 2024-10-31 | 500 | GES | MADDE 5 1/C | Çatı | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-3 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
7 | ÖZ-EL ELEKTRO TEKNİK SAN. İÇ VE DIŞ TİC. TAAH. İNŞ. LTD. ŞTİ. | 2024-10-31 | 120 | GES | MADDE 5 1/C | Çatı | OLUMLU | BAŞPINAR TM TR-B | OLUMLU | 120
8 | MSG İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 2024-10-31 | 2000 | GES | MADDE 5 1/C | Çatı | OLUMLU | BEYKENT TM TR-2 | OLUMLU | 2000
(*): Sınırlı kapasite teklifinin kabul edilmesi durumunda Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu talep dilekçesinin ekinde yeni Teknik Değerlendirme Formu ve yeni Aplikasyon Krokisi bulunmalıdır.