## GÜNCEL
GAZİANTEP OSB LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [6 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU SAHİBİ | BAŞVURU TARİHİ | BAŞVURU GÜCÜ (KWE) | KAYNAK TÜRÜ | YÖNETMELİK MADDESİ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | TAHSİS EDİLEN KAPASİTE (KWE) | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | POLİTEKS ELYAF SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2024-12-04 | 748 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-4 | OLUMSUZ | - | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
2 | BELLA HALI SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2024-12-19 | 400 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-1 | OLUMSUZ | - | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
3 | GÜMÜŞOĞLU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2024-12-26 | 5000 | GES | MADDE 5 1/H | ÇATI/ARAZİ | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-4 | OLUMSUZ | - | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
4 | MODERN HALI PAZARLAMA A.Ş. | 2024-12-27 | 960 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-4 | OLUMSUZ | - | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
5 | ANTEPSAN KURUYEMİŞ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | 2024-12-27 | 500 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-3 | OLUMSUZ | - | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
6 | ÖZMAKSAN ISI SAN. VE TİC. A.Ş. | 2024-12-30 | 350 | GES | MADDE 5 1/H | ÇATI | OLUMSUZ | BEYKENT TM TR-2 | OLUMSUZ | - | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
7 | MLK GROUP TABAN AYAKKABI VE YAN SAN.TİC. A.Ş. | 2024-12-30 | 480 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-1 | OLUMSUZ | - | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
8 | ERKAN TEKSTİL SAN. A.Ş. | 2024-12-31 | 1350 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMLU | BAŞPINAR TM TR-5 | OLUMLU | 140 | (*) Yönetmelik Md. 14 kapsamında yapılan tüketim öncelik değerlendirmesi sonucu 140 kWE için olumlu görüş verilebilmekte olup bir ay içinde 140 kWE için çağrı mektubu talebinde bulunulması gerekmektedir.
9 | ERKAN TEKSTİL SAN. A.Ş. | 2024-12-31 | 1000 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMLU | BAŞPINAR TM TR-5 | OLUMSUZ | - | TÜKETİME GÖRE ÖNCELİK DEĞERLENDİRME SONUCU KAPASİTE TAHSİSİ YAPILAMAMIŞTIR
10 | ERKAN TEKSTİL SAN. A.Ş. | 2024-12-31 | 600 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-4 | OLUMSUZ | - | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
11 | LAL PLASTİK TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | 2024-12-31 | 900 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-2 | OLUMSUZ | - | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
12 | BOZATLI TEKSTİL HALI SAN. VE TİC. A.Ş. | 2024-12-31 | 1500 | GES | MADDE 5 1/H | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-4 | OLUMSUZ | - | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
13 | MOTOSAN GIDA VE GIDA MAKİNALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2024-12-31 | 240 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-2 | OLUMSUZ | - | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
14 | ZERPAK AMB. PLAS. VE LÜKS HIRD. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 2024-12-31 | 585 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-2 | OLUMSUZ | - | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
15 | ABY PLASTİK AMBALAJ VE ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 2024-12-31 | 11600 | GES | MADDE 5 1/H | ÇATI | OLUMSUZ | BEYKENT TM TR-2 | OLUMSUZ | - | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
16 | ABY PLASTİK AMBALAJ VE ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 2024-12-31 | 5700 | GES | MADDE 5 1/H | ÇATI | OLUMSUZ | BEYKENT TM TR-2 | OLUMSUZ | - | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
(*): Sınırlı kapasite teklifinin kabul edilmesi durumunda Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu talep dilekçesinin ekinde yeni Teknik Değerlendirme Formu ve yeni Aplikasyon Krokisi bulunmalıdır.