## GÜNCEL
GAZİANTEP OSB LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [6 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU SAHİBİ | BAŞVURU TARİHİ | BAŞVURU GÜCÜ (KWE) | KAYNAK TÜRÜ | YÖNETMELİK MADDESİ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | TAHSİS EDİLEN KAPASİTE (KWE) | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | GÜMÜŞOĞLU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2025-01-28 | 5000 | GES | MADDE 5 1/H | ÇATI/ARAZİ | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-4 | OLUMSUZ | - | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
2 | VİSTA HALI SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2025-01-30 | 900 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-1 | OLUMSUZ | - | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
3 | HALITLAR İÇECEK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | 2025-01-30 | 1080 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-4 | OLUMSUZ | - | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
4 | ÖZMAKSAN ISI SAN. VE TİC. A.Ş. | 2025-01-31 | 350 | GES | MADDE 5 1/H | ÇATI | OLUMSUZ | BEYKENT TM TR-2 | OLUMSUZ | - | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
5 | BOZATLI TEKSTİL HALI SAN. VE TİC. A.Ş. | 2025-01-31 | 1500 | GES | MADDE 5 1/H | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-4 | OLUMSUZ | - | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
6 | ŞİRECİ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 2025-01-31 | 3750 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-3 | OLUMSUZ | - | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
7 | ABY PLASTİK AMBALAJ VE ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 2025-01-31 | 5700 | GES | MADDE 5 1/H | ÇATI | OLUMSUZ | BEYKENT TM TR-2 | OLUMSUZ | - | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
8 | ABY PLASTİK AMBALAJ VE ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 2025-01-31 | 11600 | GES | MADDE 5 1/H | ÇATI | OLUMSUZ | BEYKENT TM TR-2 | OLUMSUZ | - | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
9 | ZENUN GIDA İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 2025-01-31 | 600 | GES | MADDE 5 1/H | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-1 | OLUMSUZ | - | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
10 | ZENUN GIDA İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 2025-01-31 | 378 | GES | MADDE 5 1/H | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-1 | OLUMSUZ | - | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
11 | ZERPAK AMB. PLAS. VE LÜKS HIRD. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 2025-01-31 | 585 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-2 | OLUMSUZ | - | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
(*): Sınırlı kapasite teklifinin kabul edilmesi durumunda Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu talep dilekçesinin ekinde yeni Teknik Değerlendirme Formu ve yeni Aplikasyon Krokisi bulunmalıdır.