## GÜNCEL
GAZİANTEP OSB LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [6 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU SAHİBİ | BAŞVURU TARİHİ | BAŞVURU GÜCÜ (KWE) | KAYNAK TÜRÜ | YÖNETMELİK MADDESİ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | TAHSİS EDİLEN KAPASİTE (KWE) | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | ZEKİ MENSUCAT SAN.VE TİC. A.Ş. | 2025-04-25 | 3250 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-1 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
2 | ŞİRECİ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 2025-04-28 | 3750 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMLU | ŞEHİTKAMİL TM TR-3 | OLUMLU | 500 | (*) Yönetmelik Md. 14 kapsamında yapılan tüketim öncelik değerlendirmesi sonucu 500 kWE için olumlu görüş verilebilmekte olup bir ay içinde 500 kWE için çağrı mektubu talebinde bulunulması gerekmektedir.
3 | GÜMÜŞOĞLU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2025-04-30 | 5000 | GES | MADDE 5 1/H | ÇATI/ARAZİ | OLUMLU | ŞEHİTKAMİL TM TR-4 | OLUMSUZ |  | TRAFO KURULU GÜÇ YETERSİZLİĞİ
4 | ORAK PLASTİK AMB. TEKS. MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2025-04-30 | 780 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMLU | ŞEHİTKAMİL TM TR-3 | OLUMSUZ |  | TÜKETİME GÖRE ÖNCELİK DEĞERLENDİRME SONUCU KAPASİTE TAHSİSİ YAPILAMAMIŞTIR
5 | LİVA ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 2025-04-30 | 400 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-1 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
6 | ÖRNEK MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş. | 2025-04-30 | 140 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMLU | BAŞPINAR TM TR-5 | OLUMLU | 140
7 | SAFYÜN HALI TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 2025-04-30 | 2500 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-1 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
8 | HÜNER NANO TEKSTİL SAN. A.Ş. | 2025-04-30 | 1600 | GES | MADDE 5 1/H | ÇATI | OLUMLU | ŞEHİTKAMİL TM TR-4 | OLUMSUZ |  | TÜKETİME GÖRE ÖNCELİK DEĞERLENDİRME SONUCU KAPASİTE TAHSİSİ YAPILAMAMIŞTIR
9 | LAL PLASTİK TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | 2025-04-30 | 900 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMLU | ŞEHİTKAMİL TM TR-2 | OLUMLU | 250 | (*) Yönetmelik Md. 14 kapsamında yapılan tüketim öncelik değerlendirmesi sonucu 250 kWE için olumlu görüş verilebilmekte olup bir ay içinde 250 kWE için çağrı mektubu talebinde bulunulması gerekmektedir.
10 | ÇENGEL İPLİK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 2025-04-30 | 800 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMLU | ŞEHİTKAMİL TM TR-4 | OLUMLU | 800
11 | ÖZMAKSAN ISI SAN. VE TİC. A.Ş. | 2025-04-30 | 350 | GES | MADDE 5 1/H | ÇATI | OLUMLU | BEYKENT TM TR-2 | OLUMLU | 350
12 | ERKAN TEKSTİL SAN. A.Ş. | 2025-04-30 | 1300 KWE (600 KWE'YE EK) | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMLU | ŞEHİTKAMİL TM TR-4 | OLUMSUZ |  | TÜKETİME GÖRE ÖNCELİK DEĞERLENDİRME SONUCU KAPASİTE TAHSİSİ YAPILAMAMIŞTIR
13 | ERKAN TEKSTİL SAN. A.Ş. | 2025-04-30 | 1000 KWE (1000 KWE'YE EK) | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMLU | BAŞPINAR TM TR-5 | OLUMLU | 1000
14 | ABY PLASTİK AMBALAJ VE ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 2025-04-30 | 5700 KWE (5700 KWE'YE EK) | GES | MADDE 5 1/H | ÇATI | OLUMLU | BEYKENT TM TR-2 | OLUMSUZ |  | TRAFO KURULU GÜÇ YETERSİZLİĞİ
15 | ABY PLASTİK AMBALAJ VE ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 2025-04-30 | 10600 KWE (11600 KWE' YE EK) | GES | MADDE 5 1/H | ÇATI | OLUMLU | BEYKENT TM TR-2 | OLUMSUZ |  | TRAFO KURULU GÜÇ YETERSİZLİĞİ
16 | PREDO SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 2025-04-30 | 430 KWE (2420 KWE' YE EK) | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMLU | ŞEHİTKAMİL TM TR-4 | OLUMSUZ |  | TÜKETİME GÖRE ÖNCELİK DEĞERLENDİRME SONUCU KAPASİTE TAHSİSİ YAPILAMAMIŞTIR
(*): Sınırlı kapasite teklifinin kabul edilmesi durumunda Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu talep dilekçesinin ekinde yeni Teknik Değerlendirme Formu ve yeni Aplikasyon Krokisi bulunmalıdır.