## GÜNCEL
GAZİANTEP OSB LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [6 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU SAHİBİ | BAŞVURU TARİHİ | BAŞVURU GÜCÜ (KWE) | KAYNAK TÜRÜ | YÖNETMELİK MADDESİ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | TAHSİS EDİLEN KAPASİTE (KWE) | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | POMAK MAKİNA SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. | 2025-05-15 | 400 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMLU | BAŞPINAR TM TR-7 | OLUMLU | 400
2 | MOTOSAN GIDA VE GIDA MAKİNALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2025-05-23 | 240 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMLU | ŞEHİTKAMİL TM TR-2 | OLUMSUZ |  | TÜKETİME GÖRE ÖNCELİK DEĞERLENDİRME SONUCU KAPASİTE TAHSİSİ YAPILAMAMIŞTIR
3 | VİSTA HALI SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2025-05-27 | 900 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-1 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
4 | KIRATLI GERİ DÖNÜŞÜM SAN. VE TİC. A.Ş. | 2025-05-27 | 450 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMSUZ | BEYKENT TM TR-3 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
5 | MODERN HALI PAZARLAMA A.Ş. | 2025-05-28 | 960 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMLU | ŞEHİTKAMİL TM TR-4 | OLUMSUZ |  | TÜKETİME GÖRE ÖNCELİK DEĞERLENDİRME SONUCU KAPASİTE TAHSİSİ YAPILAMAMIŞTIR
6 | HÜNER NANO TEKSTİL SAN. A.Ş. | 2025-05-28 | 1600 | GES | MADDE 5 1/H | ÇATI | OLUMLU | ŞEHİTKAMİL TM TR-4 | OLUMSUZ |  | TÜKETİME GÖRE ÖNCELİK DEĞERLENDİRME SONUCU KAPASİTE TAHSİSİ YAPILAMAMIŞTIR
7 | LİNEA HALI SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2025-05-28 | 1800 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMLU | ŞEHİTKAMİL TM TR-4 | OLUMSUZ |  | TÜKETİME GÖRE ÖNCELİK DEĞERLENDİRME SONUCU KAPASİTE TAHSİSİ YAPILAMAMIŞTIR
8 | İLKAS SAĞLIK ÜRÜNLERİ A.Ş. | 2025-05-28 | 2000 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMLU | ŞEHİTKAMİL TM TR-4 | OLUMSUZ |  | TÜKETİME GÖRE ÖNCELİK DEĞERLENDİRME SONUCU KAPASİTE TAHSİSİ YAPILAMAMIŞTIR
9 | BELLA HALI SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2025-05-30 | 300 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-1 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
10 | DEMİRTORNA MÜH. SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. | 2025-05-30 | 300 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-1 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
11 | ÖZ İNCİ GERİ DÖNÜŞÜM ELEKTRİK İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2025-05-30 | 473 (400 KWE' ye ek) | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMLU | ŞEHİTKAMİL TM TR-3 | OLUMSUZ |  | TÜKETİME GÖRE ÖNCELİK DEĞERLENDİRME SONUCU KAPASİTE TAHSİSİ YAPILAMAMIŞTIR
12 | HALITLAR İÇECEK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | 2025-05-30 | 1080 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMLU | ŞEHİTKAMİL TM TR-4 | OLUMSUZ |  | TÜKETİME GÖRE ÖNCELİK DEĞERLENDİRME SONUCU KAPASİTE TAHSİSİ YAPILAMAMIŞTIR
13 | ŞİRECİ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 2025-05-30 | 3750 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMLU | ŞEHİTKAMİL TM TR-3 | OLUMLU | 500 | (*) Yönetmelik Md. 14 kapsamında yapılan tüketim öncelik değerlendirmesi sonucu 500 kWE için olumlu görüş verilebilmekte olup bir ay içinde 500 kWE için çağrı mektubu talebinde bulunulması gerekmektedir.
14 | MODELSAN MOD.MAK.IS.TEKS.SAN.İML.LTD.ŞTİ. | 2025-05-30 | 550 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-1 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
15 | ASTEN TEKSTİL AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ A.Ş. | 2025-05-30 | 570 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMLU | BAŞPINAR TM TR-7 | OLUMLU | 570
16 | PERSU ÖRME VE HALI SAN. TİC. A.Ş. | 2025-05-30 | 650 | GES | MADDE 5 1/H | ÇATI | OLUMLU | ŞEHİTKAMİL TM TR-3 | OLUMSUZ |  | TÜKETİME GÖRE ÖNCELİK DEĞERLENDİRME SONUCU KAPASİTE TAHSİSİ YAPILAMAMIŞTIR
17 | MERİNOS HALI SAN. VE TİC .A.Ş. | 2025-05-30 | 1450 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMLU | BEYKENT TM TR-2 | OLUMSUZ |  | TÜKETİME GÖRE ÖNCELİK DEĞERLENDİRME SONUCU KAPASİTE TAHSİSİ YAPILAMAMIŞTIR
18 | MERİNOS HALI SAN. VE TİC .A.Ş. | 2025-05-30 | 17000 | GES | MADDE 5 1/H | ÇATI | OLUMSUZ | BEYKENT TM TR-1 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
19 | MERİNOS HALI SAN. VE TİC .A.Ş. | 2025-05-30 | 10500 (6625 KWE' ye ek) | GES | MADDE 5 1/H | ÇATI | OLUMSUZ | BEYKENT TM TR-1 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
20 | MST TEKSTÜRE İP.SAN.TİC.A.Ş. | 2025-05-30 | 800 (800 KWE' ye ek) | GES | MADDE 5 1/H | ÇATI | OLUMLU | BAŞPINAR TM TR-5 | OLUMLU | 800
21 | GÜNMAK GÜNEY DEĞİRMEN MAKİNA VE HELEZON SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2025-05-30 | 240 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMSUZ | BEYKENT TM TR-1 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
22 | BOZATLI TEKSTİL HALI SAN. VE TİC. A.Ş. | 2025-05-30 | 1500 | GES | MADDE 5 1/H | ÇATI | OLUMLU | ŞEHİTKAMİL TM TR-4 | OLUMSUZ |  | TÜKETİME GÖRE ÖNCELİK DEĞERLENDİRME SONUCU KAPASİTE TAHSİSİ YAPILAMAMIŞTIR
23 | ZENUN GIDA İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 2025-05-30 | 600 | GES | MADDE 5 1/H | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-1 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
24 | ZENUN GIDA İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 2025-05-30 | 378 | GES | MADDE 5 1/H | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-1 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
25 | KRİSTAL MENSUCAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2025-05-30 | 3750 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMLU | ŞEHİTKAMİL TM TR-4 | OLUMSUZ |  | TÜKETİME GÖRE ÖNCELİK DEĞERLENDİRME SONUCU KAPASİTE TAHSİSİ YAPILAMAMIŞTIR
26 | MSG İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 2025-05-30 | 2750 (2000 KWE' YE EK) | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMLU | BEYKENT TM TR-2 | OLUMLU | 600 | (*) Yönetmelik Md. 14 kapsamında yapılan tüketim öncelik değerlendirmesi sonucu 600 kWE için olumlu görüş verilebilmekte olup bir ay içinde 600 kWE için çağrı mektubu talebinde bulunulması gerekmektedir.
27 | ERKAN TEKSTİL SAN. A.Ş. | 2025-05-30 | 1300 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMLU | ŞEHİTKAMİL TM TR-4 | OLUMSUZ |  | TÜKETİME GÖRE ÖNCELİK DEĞERLENDİRME SONUCU KAPASİTE TAHSİSİ YAPILAMAMIŞTIR
28 | ZEKİ MENSUCAT SAN.VE TİC. A.Ş. | 2025-05-30 | 250 (3250 KWE' YE EK) | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-1 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
29 | ANKAS MÜH. MAK.İNŞ.İTH.İHR.SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | 2025-05-30 | 300 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-1 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
30 | ÇENGEL İPLİK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 2025-05-31 | 800 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMLU | ŞEHİTKAMİL TM TR-4 | OLUMLU | 800
31 | ÇENGEL İPLİK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 2025-05-31 | 1950 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMLU | ŞEHİTKAMİL TM TR-3 | OLUMSUZ |  | TÜKETİME GÖRE ÖNCELİK DEĞERLENDİRME SONUCU KAPASİTE TAHSİSİ YAPILAMAMIŞTIR
32 | GAOSB-1 (SU İSALE HATTI) | 2025-05-31 | 33000 | GES | MADDE 5 1/H | ÇATI | OLUMSUZ | BEYKENT TM TR-3 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
33 | GAOSB-2 (ARITMA) | 2025-05-31 | 33000 | GES | MADDE 5 1/H | ÇATI | OLUMSUZ | BEYKENT TM TR-5 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
34 | RİVA KEÇECİ HALI TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2025-05-31 | 2000 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMLU | ŞEHİTKAMİL TM TR-2 | OLUMLU | 250 | (*) Yönetmelik Md. 14 kapsamında yapılan tüketim öncelik değerlendirmesi sonucu 250 kWE için olumlu görüş verilebilmekte olup bir ay içinde 250 kWE için çağrı mektubu talebinde bulunulması gerekmektedir.
(*): Sınırlı kapasite teklifinin kabul edilmesi durumunda Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu talep dilekçesinin ekinde yeni Teknik Değerlendirme Formu ve yeni Aplikasyon Krokisi bulunmalıdır.