## GÜNCEL
GAZİANTEP OSB LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [6 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU SAHİBİ | BAŞVURU TARİHİ | BAŞVURU GÜCÜ (KWE) | KAYNAK TÜRÜ | YÖNETMELİK MADDESİ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | TAHSİS EDİLEN KAPASİTE (KWE) | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | ASMİNA HALI TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2025-11-19 | 180 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-4 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
2 | BOZATLI TEKSTİL HALI SAN. VE TİC. A.Ş. | 2025-11-21 | 700 (800 KWE' YE EK) | GES | MADDE 5 1/H | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-4 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
3 | FIRAT SU İSALE HATTI | 2025-11-24 | 33000 | GES | MADDE 5 1/H | ÇATI/ARAZİ | OLUMSUZ | BEYKENT TM TR-3 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
4 | ARITMA TESİSİ | 2025-11-24 | 33000 | GES | MADDE 5 1/H | ÇATI/ARAZİ | OLUMSUZ | BEYKENT TM TR-5 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
5 | HALITLAR İÇECEK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | 2025-11-25 | 1080 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-4 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
6 | VİGOS GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | 2025-11-26 | 800 | GES | MADDE 5 1/H | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-1 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
7 | MERİNOS HALI SAN. VE TİC .A.Ş. | 2025-11-26 | 16400 (600 KWE' YE EK) | GES | MADDE 5 1/H | ÇATI | OLUMSUZ | BEYKENT TM TR-1 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
8 | MERİNOS HALI SAN. VE TİC .A.Ş. | 2025-11-26 | 5000 | GES | MADDE 5 1/H | ÇATI | OLUMSUZ | BEYKENT TM TR-2 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
9 | ALİSSA AMBALAJ TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş. | 2025-11-27 | 440 (550 KWE' YE EK) | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-3 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
10 | PREDO SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 2025-11-28 | 430 (2420 KWE' YE EK) | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-4 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
11 | MERAY KURUYEMİŞ GIDA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | 2025-11-28 | 850 (600 KWE' YE EK) | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMSUZ | BEYKENT TM TR-5 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
12 | MERAY KURUYEMİŞ GIDA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | 2025-11-28 | 750 (700 KWE' YE EK) | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMSUZ | BEYKENT TM TR-2 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
13 | İLKAS SAĞLIK ÜRÜNLERİ A.Ş. | 2025-11-28 | 2000 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-4 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
14 | MODERN HALI PAZARLAMA A.Ş. | 2025-11-28 | 960 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-4 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
15 | ERKAN TEKSTİL SAN. A.Ş. | 2025-11-28 | 700 (600 KWE' YE EK) | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-4 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
16 | RİTAŞ KİMYA VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. | 2025-11-28 | 800 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMSUZ | BAŞPINAR TM TR-7 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
17 | RİTAŞ KİMYA VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. | 2025-11-28 | 1800 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-1 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
18 | RİTAŞ KİMYA VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. | 2025-11-28 | 500 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMSUZ | BAŞPINAR TM TR-7 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
19 | ORAK PLASTİK AMB. TEKS. MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2025-11-28 | 780 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-3 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
20 | KRİSTAL MENSUCAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2025-11-28 | 3750 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-4 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
21 | ÇENGEL İPLİK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 2025-11-28 | 1950 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI/CEPHE | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-3 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
22 | HÜNER NANO TEKSTİL SAN. A.Ş. | 2025-11-28 | 1600 | GES | MADDE 5 1/H | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-4 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
23 | ZEKİ MENSUCAT SAN.VE TİC. A.Ş. | 2025-11-29 | 900 (1625 KWE' YE EK) | GES | MADDE 5 1/H | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-4 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
24 | ZEKİ MENSUCAT SAN.VE TİC. A.Ş. | 2025-11-29 | 250 (3250 KWE' YE EK) | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-1 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
25 | ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. | 2025-11-29 | 1500 | GES | MADDE 5 1/H | ÇATI | OLUMSUZ | BAŞPINAR TM TR-C | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
26 | SAFYÜN HALI TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 2025-11-30 | 2500 | GES | MADDE 5 1/C | ÇATI | OLUMSUZ | ŞEHİTKAMİL TM TR-1 | OLUMSUZ |  | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
(*): Sınırlı kapasite teklifinin kabul edilmesi durumunda Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu talep dilekçesinin ekinde yeni Teknik Değerlendirme Formu ve yeni Aplikasyon Krokisi bulunmalıdır.